## Listrik
DATA SPESIPIKASI DAYA LISTRIK PLN DAN PERLATANNYA 2007
NAMA PERALATAN :TRAFO PLN
LOKASI : BOOSTER PUMP LAUBENGKLEWANG
NO | Nama Komponen | L I S T R I K |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3
I
1 | Daya terpasang | tidak terbaca
2 | Tahun pemasangan | tidak terbaca
T R A F O
|  | 1 | 2 | 3
II
1 | Merk | MORAWA E |  |  | Ganti oli trafo
2 | Code / No. seri | B.870122 |  |  | Tanggal, 09 Juni 2005
3 | Type Trafo | Onan |  |  | Merk : ESSO UNIVOL T 52
4 | Phasa | 3 Phasa |  |  | Volume : 557 Liter
5 | Kavasitas (Kva) | 630 KVA |  |  | Tenaga Ahli : Zainuddin N
6 | Kavasitas Pakai | 760 Ampere |  |  | PT.Bina Utama Mandiri
7 | Tegangan primer (V) | 20.000 Volt |  |  | Jl. Turi No.66/74
8 | Tegangan Secunder (V) | 380 Volt |  |  | 061-7354645, 7354650
9 | Jenis Minyak | Mineral Oil
10 | Kode minyak | Univolt 52
11 | Volume minyak | 557 Liter
12 | Merk Minyak | ESSO
13 | Tahun rakitan | 1987
14 | Tahun operasi | tidak terbaca

## Panel
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCC 10
LOKASI : BOOSTER PUMP LAWBENGKLEWANG
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Ampere Meter | GAE | 1000 / 5 A. | tidak terbaca | 3 Buah
2 | Cosphi Meter | GAE | 5 A 220 / 380 Volt | tidak terbaca | 1 Buah
3 | Voltage Meter | GAE | 0 - 400 Volt | tidak terbaca | 2 Buah
4 | Incoming Breaker | AEG | ME 1000 | VDE 0660 IEC 157 | 1 Buah
5 | Fuse | tidak terbaca | 5 A 220 / 380 Volt | tidak terbaca | 6 Buah
6 | Ampere Meter | AEG | 600 / 5 A | tidak terbaca | 3 Buah
7 | Lemet switch | AEG | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.01.
LOKASI : BOOSTER PUMP LAUBENGKLEWANG
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Amper Meter | GAE | 400 / 5 A. | tidak terbaca | 3 Buah
2 | Hour cunter meter | GAE | BW 40 | 220 / 50 HZ | 1 Buah
3 | Lampu led | GAE | 0 - 400 Volt | tidak terbaca | 3 Buah
4 | Incaming Breaker | AEG | 400 A | tidak terbaca | 1 Buah
5 | Switch | tidak terbaca | 5 A 220 / 380 Volt | tidak terbaca | 1 Buah
6 | Contactor | AEG | LS 247 | tidak terbaca | 2 Buah
7 | Contactor | AEG | LS 177 | tidak terbaca | 2 Buah
8 | Timer | MARK | LS 3H. 0 - 30 S | tidak terbaca | 2 Buah
9 | Current Trafo | KSB | A. 400 | MS-KA-Therm 60 in | 3 Buah
10 | Thermal Over Load | EAG | 5 K | tidak terbaca | 6 Buah
11 | Contactor | AEG | TMA 4 | E-NR 910 - 344 - 013 | 2 Buah
12 | Contactor | AEG | LS 4 K | E 22 | 4 Buah
13 | Push button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Buah
14 | Trafo | tidak terbaca | tidak terbaca | FR/FV 689084 | 1 Set
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 02.
LOKASI : BOSTER PUMP LAUBENGKLEWANG
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Amper Meter | GAE | 400 / 5 A. | tidak terbaca | 3 Buah
2 | Hour cunter meter | GAE | BW 40 | 220 / 50 HZ | 1 Buah
3 | Lampu led | GAE | 0 - 400 Volt | tidak terbaca | 3 Buah
4 | Incaming Breaker | AEG | 400 A | tidak terbaca | 1 Buah
5 | Switch | tidak terbaca | 5 A 220 / 380 Volt | tidak terbaca | 1 Buah
6 | Contactor | MITSUBISHI | S - K 220 | tidak terbaca | 2 Buah
7 | Contactor | AEG | LS 177 | tidak terbaca | 2 Buah
8 | Timer | CROUST |  | tidak terbaca | 1 Buah
9 | Timer | RTB | 0 - 30 | tidak terbaca | 1 Buah
10 | Timer | MARK | LS 3H. 0 - 30 S | tidak terbaca | 2 Buah
11 | Current Trafo | KSB | A. 400 | MS.KA.Therm 60 In | 3 Buah
12 | Thermal Over Load | EAG | LS 4 | E - 22 | 6 Buah
13 | Push button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Buah
14 | Skring / Fuse | tidak terbaca | Fuse batu | tidak terbaca | 3 Buah
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 03.
LOKASI : BOOSTER PUMP LAUBENGKLEWANG
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Amper Meter | GAE | 400 / 5 A. | tidak terbaca | 3 Buah
2 | Hour cunter meter | GAE | BW 40 | 220 / 50 HZ | 1 Buah
3 | Lampu led | GAE | 0 - 400 Volt | tidak terbaca | 3 Buah
4 | Incaming Breaker | AEG | 400 A | tidak terbaca | 1 Buah
5 | Switch | tidak terbaca | 5 A 220 / 380 Volt | tidak terbaca | 1 Buah
6 | Contactor | MITSUBISHI | S - K 220 | tidak terbaca | 1 Buah
7 | Contactor | AEG | LS 177 | tidak terbaca | 2 Buah
8 | Contactor | AEG | LS 247 | tidak terbaca | 1 Buah
9 | Timer | CROUST |  | tidak terbaca | 1 Buah
10 | Timer | MARK | LS 3H. 0 - 30 S | tidak terbaca | 2 Buah
11 | Current Trafo | KSB | A. 400 | FR/FV 689084 | 3 Buah
12 | Thermal Over Load | EAG | LS 4 | E - 22 | 6 Buah
13 | Push button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Buah
14 | Skring / Fuse | tidak terbaca | Fuse batu | tidak terbaca | 3 Buah
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 04.
LOKASI : BOOSTER PUMP LAUBENGKLEWANG
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Amper Meter | GAE | 400 / 5 A. | tidak terbaca | 3 Buah
2 | Hour cunter meter | GAE | BW 40 | 220 / 50 HZ | 1 Buah
3 | Lampu led | GAE | 0 - 400 Volt | tidak terbaca | 3 Buah
4 | Incaming Breaker | AEG | 400 A | tidak terbaca | 1 Buah
5 | Switch | tidak terbaca | 5 A 220 / 380 Volt | tidak terbaca | 1 Buah
6 | Skring / Fuse | tidak terbaca | Fuse batu | tidak terbaca | 3 Buah
7 | Contactor | AEG | LS 177 | tidak terbaca | 2 Buah
8 | Contactor | AEG | LS 247 | tidak terbaca | 2 Buah
9 | Timer | CROUST | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
10 | Timer | MARK | LS 3H. 0 - 30 S | tidak terbaca | 2 Buah
11 | Current Trafo | KSB | A. 400 | FR/FV 689084 | 3 Buah
12 | Thermal Over Load | EAG | LS 4 | E - 22 | 6 Buah
13 | Push button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Buah

## Pompa + Elektromotor
DATA SPESIPIKASI PERALATAN MEKANIKAL 2008
NAMA PERALATAN :POMPA DAN ELEKTROMOTOR
LOKASI : BOOSTER PUMP LAUBENGKLEWANG
NO | Spesifikasi | P O M P A |  |  |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
I
1 | Merk | KSB | KSB | KSB | KSB
2 | Model/Type | RDLA 200 - 400 | RDLA 200 - 400 | RDLA 200 - 400 | RDLA 200 - 400
3 | Jenis | Sentrifugal | Sentrifugal | Sentrifugal | Sentrifugal
4 | Head | 50 | 50 | 50 | 50
5 | Kapasitas | 150 l/s | 150 l/s | 150 l/s | 150 l/s
6 | Sistim pelumasan | Grease | Grease | Grease | Grease
7 | M. Seal/G.Packing | G. Packing | G. Packing | G. Packing | G. Packing
8 | No. bearing | 6310 | 6310 | 6310 | 6310
9 | Tahun operasi | 1987 | 1987 | 1987 | 1987
10 | Tahun rakitan | 1987 | 1987 | 1987 | 1987
| Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
II
1 | Merk | AEG | AEG | AEG | AEG
2 | Model/Type | AM 315 SM 4 | AM 315 SM 4 | AM 315 SM 4 | AM 315 SM 4
3 | Jenis | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca
4 | Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase
5 | Kw / Frekwensi | 110 KW / 150 HZ | 110 KW / 150 HZ | 110 KW / 150 HZ | 110 KW / 150 HZ
6 | Voltase | 380 / 660 Volt | 380 / 660 Volt | 380 / 660 Volt | 380 / 660 Volt
7 | Rpm | 1485 Rpm | 1485 Rpm | 1485 Rpm | 1485 Rpm
8 | No. bearing | Ball B. 6220 C3 | Ball B. 6220 C3 | Ball B. 6220 C3 | Ball B. 6220 C3
9 | Tahun operasi | 1987 | 1987 | 1987 | 1987
10 | Tahun rakitan | 1987 | 1987 | 1987 | 1987
11 | I. Max | 205 / 118 A | 205 / 118 A | 205 / 118 A | 205 / 118 A
2010
DATA SPESIPIKASI PERALATAN MEKANIKAL 2010
NAMA PERALATAN :POMPA DAN ELEKTROMOTOR
LOKASI : BOOSTER PUMP LAUBENGKLEWANG
NO | Spesifikasi | P O M P A |  |  |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
I
1 | Merk | KSB | KSB | KSB | KSB
2 | Model/Type | RDLA 200 - 400 | RDLA 200 - 400 | RDLA 200 - 400 | RDLA 200 - 400
3 | Jenis | Sentrifugal | Sentrifugal | Sentrifugal | Sentrifugal
4 | Head | 50 | 50 | 50 | 50
5 | RPM | 1470 | 1470 | 1470 | 1470
6 | Kapasitas | 150 l/s | 150 l/s | 150 l/s | 150 l/s
7 | Sistim pelumasan | Grease | Grease | Grease | Grease
8 | M. Seal/G.Packing | G. Packing | G. Packing | G. Packing | G. Packing
9 | No. bearing | 6310 | 6310 | 6310 | 6310
10 | Tahun operasi | 1987 | 1987 | 1987 | 1987
11 | Tahun rakitan | 1987 | 1987 | 1987 | 1987
| Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
II
1 | Merk | AEG | AEG | AEG | AEG
2 | Model/Type | AM 315 SM 4 | AM 315 SM 4 | AM 315 SM 4 | AM 315 SM 4
3 | Jenis | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca
4 | Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase
5 | Kw / Frekwensi | 110 KW / 150 HZ | 110 KW / 150 HZ | 110 KW / 150 HZ | 110 KW / 150 HZ
6 | Voltase | 380 / 660 Volt | 380 / 660 Volt | 380 / 660 Volt | 380 / 660 Volt
7 | Rpm | 1485 Rpm | 1485 Rpm | 1485 Rpm | 1485 Rpm
8 | No. bearing | Ball B. 6220 C3 | Ball B. 6220 C3 | Ball B. 6220 C3 | Ball B. 6220 C3
9 | Tahun operasi | 1987 | 1987 | 1987 | 1987
10 | Tahun rakitan | 1987 | 1987 | 1987 | 1987
11 | I. Max | 205 / 118 A | 205 / 118 A | 205 / 118 A | 205 / 118 A

## Genset
DATA SPESIPIKASI GENSET LAMA DAN PERALATANNYA 2007
LOKASI : BOOSTER PUMP LAUBENGKLEWANG
NO | Spesifikasi | Mesin / GENSET |  | Keterangan
|  | 1 | 2
I
1 | Merk | KHD - DEUT 2 | MTU
2 | Model/Type | BAGV 816LLKU | 12 V 2 000 G 63
3 | RPM | 1500 | 1500
4 | Kapasitas |  | 625
5 | Sistim pelumasan | OLI | OLI
6 | Bahan bakar | Solar | Solar
7 | Jumlah Piston | 6 Buah | 6 BH
8 | No. bearing | tidak terbaca
9 | Filter solar | MAN/WK 940/5 |  | 2 BH
10 | Filter oli | MAN MIKROTOP H10811 |  | 2 BH
11 | Tahun operasi | 1988
12 | Tahun rakitan | 1988
| Spesifikasi | Generator
|  | 1 | 2
II
1 | Merk | AUK | MAKNAMAK
2 | Model/Type | DKBN 80 / 400 - 4TS | 573RSL4O32/RSL
3 | Jenis | SINKRON | SINKRON
4 | Phase | 3 PHASE | 3 PHASA
5 | Daya / Frekwensi | 400 KVA / 50 Hz | 600KW/750 KVA/1082 A
6 | Voltase | 220 / 400 | 400 V
7 | Rpm | 1500 Rpm | 1500 Rpm
8 | No. bearing | tidak terbaca
9 | Tahun operasi | 1988 | 2009
10 | Tahun rakitan | 1988