## Listrik
DATA SEPESIPIKASI DAYA LISTRIK PLN DAN PERLATANNYA 2007
LOKASI :____________________________________________________
NO | Nama Komponen | L I S T R I K |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3
I
1 | Daya terpasang
2 | Tahun pemasangan
T R A F O
|  | 1 | 2 | 3
II
1 | Merk
2 | Code / No. seri
3 | Type
4 | Phasa
5 | Kapasitas (Kva)
6 | Tegangan primer (V)
7 | Tegangan Secunder (V)
8 | Jenis Minyak
9 | Kode minyak
10 | Volume minyak
11 | Merk Minyak
12 | Tahun rakitan
13 | Tahun operasi

## Capasitor Bank
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2010
NAMA PERALATAN : PANEL CAPASITOR BANK MEDAN DENAI
LOKASI : BOOSTER PUMP MEDAN
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Amper meter | GAM | 150 / 5A | tidak terbaca | 3 Buah
2 | Voltage meter | GEM | 400 V | tidak terbaca | 1 Buah
3 | Regulator Power | GEA | BLR CB 06 | tidak terbaca | 1 Buah
4 | Swit Auto | Camsco | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
5 | Auxileri | AEG | tidak terbaca | tidak terbaca | 6 Buah
6 | Indicator lampu | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 9 Buah
7 | Push Button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 12 Buah
8 | Capasitor | GAE | 4,17 KVAR | 415 V, 50 Hz | 18 Buah
9 | Contactor | AEG | LS 18 K | 3 Phase | 6 Buah
10 | Breaker | AEG | MCL 128 N | 25 A / 500 V | 6 Buah
11 | Stut | AEG | Elfa E 81 | 6:00 | 5 Buah
12 | Relay | OMRON | 2603 W2 | tidak terbaca | 2 Buah
13 | C T | GEF | tidak terbaca | 150/5A | 3 Buah
14 | Curren Trafo | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Buah

## Panel
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCC MEDAN DENAI
LOKASI : BOOSTER PUMP MEDAN
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | MITSUBISHI | NF - 400 - S | 400 A | 1 Buah
2 | Ampere Meter | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
3 | Voltage Meter | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
4 | Indicator lampu | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
5 | Breaker | MITSUBISHI | NF - 50 - CS | tidak terbaca | 1 Buah
6 | Curren Trafo | tidak terbaca | tidak terbaca | 600 V | 3 Buah
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.01.
LOKASI : BOOSTER PUMP MEDAN DENAI
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Amper Meter | GAE | HB Elima | 150/5A | 1 Buah
2 | Hour cunter meter | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
3 | Lampu led | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Buah
4 | Incaming Breaker | TOSHIBA | E-255-B | 125A / 600V | 1 Buah
5 | Switch | tidak terbaca | 5 A 220 / 380 Volt | tidak terbaca | 1 Buah
6 | Contactor | AEG | LS 100 / L 44 22 | 250A / 600 V | 3 Buah
7 | Trafo | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Phase | 1 Buah
8 | Timer | KASUGA | Msi | 3:00 | 1 Buah
9 | Current Trafo | GAE | Dina CT. 70 | tidak terbaca | 3 Buah
10 | Push button | YK | 14 - 22 | 10:00 | 2 Buah
11 | Sekiring / Fuse | SIBA | NH 00 gl / g6 | 160 A | 3 Buah
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 02.
LOKASI : BOOSTER PUMP MEDAN DENAI
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Amper Meter | GAE | HB Elima | 150/5A | 1 Buah
2 | Hour cunter meter | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
3 | Lampu led | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Buah
4 | Incaming Breaker | MITSUBISHI | NF 250 LS | 125A / 600V | 1 Buah
5 | Switch | tidak terbaca | 5 A 220 / 380 Volt | tidak terbaca | 1 Buah
6 | Contactor | AEG | LS 100 / L 44 22 | 250A / 600 V | 3 Buah
7 | Trafo | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Phase | 1 Buah
8 | Timer | KASUGA | Msi | 3:00 | 1 Buah
9 | Current Trafo | GAE | Dina CT. 70 | tidak terbaca | 3 Buah
10 | Push button | YK | 14 - 22 | 7,5 A | 3 Buah
11 | Sekiring Fuse | SIBA | NH 00 gl / g6 | 160 A | 2 Buah
12 | Sekiring / Fuse | AEG | NT 00 | 125 A | 1 Buah
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 03.
LOKASI : BOOSTER PUMP MEDAN DENAI
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Contactor | THOSIBA | C. 35 | tidak terbaca | 1 Buah
2 | Contactor | THOSIBA | C. 25 | tidak terbaca | 1 Buah
3 | Timer | KASUGA | Msi | tidak terbaca | 1 Buah
4 | Incaming Breaker | MITSUBISHI | E 2238 | 125 A | 1 Buah
5 | Push button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Buah
6 | Relay | KASUGA | 200 / 220 V | 200 / 220 | 1 Buah
7 | Indicator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
8 | Contactor | THOSIBA | C. 65 | AC 100 A | 1 Buah
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 04.
LOKASI : BOOSTER PUMP MEDAN DENAI
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Contactor | THOSIBA | C. 65 | AC 100 A | 1 Buah
2 | Contactor | THOSIBA | C. 25 | tidak terbaca | 1 Buah
3 | Timer | KASUGA | Msi | tidak terbaca | 1 Buah
4 | Incaming Breaker | MITSUBISHI | E 2238 | 125 A | 1 Buah
5 | Push button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Buah
6 | Relay | KASUGA | 200 / 220 V | 200 / 220 | 1 Buah
7 | Indicator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
8 | Contactor | THOSIBA | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
2010
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCC MEDAN DENAI
LOKASI : BOOSTER PUMP MEDAN
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | MITSUBISHI | NF - 400 - S | 400 A | 1 Buah
2 | Ampere Meter | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
3 | Voltage Meter | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
4 | Indicator lampu | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
5 | Breaker | MITSUBISHI | NF - 50 - CS | tidak terbaca | 1 Buah
6 | Curren Trafo | tidak terbaca | tidak terbaca | 600 V | 3 Buah
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2010
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.01.
LOKASI : BOOSTER PUMP MEDAN DENAI
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Amper Meter | GAE | HB Elima | 150/5A | 1 Buah
2 | Hour cunter meter | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
3 | Lampu led | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Buah
4 | Incaming Breaker | TOSHIBA | E-255-B | 125A / 600V | 1 Buah
5 | Switch | tidak terbaca | 5 A 220 / 380 Volt | tidak terbaca | 1 Buah
6 | Contactor | AEG | LS 100 / L 44 22 | 250A / 600 V | 3 Buah
7 | Trafo | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Phase | 1 Buah
8 | Timer | KASUGA | Msi | 3:00 | 1 Buah
9 | Current Trafo | GAE | Dina CT. 70 | tidak terbaca | 3 Buah
10 | Push button | YK | 14 - 22 | 10:00 | 2 Buah
11 | Sekiring / Fuse | SIBA | NH 00 gl / g6 | 160 A | 3 Buah
12 | Thermal Over Load | AEG | B 207 | 200 A | 1 Buah
13 | Stut | Siemens | GI 6 A | 6:00 | 1Buah
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2010
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 02.
LOKASI : BOOSTER PUMP MEDAN DENAI
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Amper Meter | GAE | HB Elima | 150/5A | 1 Buah
2 | Hour cunter meter | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
3 | Pilot Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Buah
4 | Incaming Breaker | MITSUBISHI | NF 250 LS | 125A / 600V | 1 Buah
5 | Switch | FOTEK | H3-3OS | 250A / 600 V | 1 Buah
6 | Contactor | AEG | LS 100 / L 44 22 | 250A / 600 V | 3 Buah
7 | Trafo | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Phase | 1 Buah
8 | Timer | KASUGA | Msi | 3:00 | 1 Buah
9 | Current Trafo | GAE | Dina CT. 70 | tidak terbaca | 1 Buah
10 | Push button | YK | 600VMAX | 250VAC - 380 VAC | 2 Buah
11 | Sekiring Fuse | SIBA | NH 00 gl / g6 | 160 A | 2 Buah
12 | Sekiring / Fuse | AEG | NT 00 | 125 A | 1 Buah
13 | Thermal Over Load | AEG | B.207 | 200A | 1 Buah
14 | Contactor | AEG | LS 75 | 250A | 1 Buah
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 03.
LOKASI : BOOSTER PUMP MEDAN DENAI
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Contactor | THOSIBA | C. 35 | tidak terbaca | 1 Buah
2 | Contactor | THOSIBA | C. 25 | tidak terbaca | 1 Buah
3 | Timer | KASUGA | Msi | tidak terbaca | 1 Buah
4 | Incaming Breaker | MITSUBISHI | E 2238 | 125 A | 1 Buah
5 | Push button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Buah
6 | Relay | KASUGA | 200 / 220 V | 200 / 220 | 1 Buah
7 | Indicator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
8 | Contactor | THOSIBA | C. 65 | AC 100 A | 1 Buah
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 04.
LOKASI : BOOSTER PUMP MEDAN DENAI
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Contactor | THOSIBA | C. 65 | AC 100 A | 1 Buah
2 | Contactor | THOSIBA | C. 25 | tidak terbaca | 1 Buah
3 | Timer | KASUGA | Msi | tidak terbaca | 1 Buah
4 | Incaming Breaker | MITSUBISHI | E 2238 | 125 A | 1 Buah
5 | Push button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Buah
6 | Relay | KASUGA | 200 / 220 V | 200 / 220 | 1 Buah
7 | Indicator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
8 | Contactor | THOSIBA | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah

## Pompa + Elektromotor
DATA INVENTARIS PERALATAN MEKANIKAL 2010
NAMA PERALATAN : POMPA DAN ELEKTROMOTOR
LOKASI : BOOSTER PUMP MEDAN DENAI
NO | Spesifikasi | P O M P A | [5 empty] | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I
1 | Merk | P O M P A 1: THORISHIMA; P O M P A 2: THORISHIMA; P O M P A 4: THORISHIMA
2 | Model/Type | P O M P A 1: ETA 125 - 40; P O M P A 2: ETA 125 - 40; P O M P A 4: DB 125 - 40
3 | Jenis | P O M P A 1: Horizontal; P O M P A 2: Horizontal; P O M P A 4: Horizontal
4 | Head | P O M P A 1: 42 M; P O M P A 2: 42 M; P O M P A 4: 42 M
5 | Kapasitas | P O M P A 1: tidak terbaca; P O M P A 2: tidak terbaca; P O M P A 4: 76 L/s
6 | Sistim pelumasan | P O M P A 1: Oli; P O M P A 2: Oli; P O M P A 4: Oli
7 | M. Seal/G.Packing | P O M P A 1: G. Packing 10 mm; P O M P A 2: G. Packing 10 mm; P O M P A 4: G. Packing 8 mm
8 | No. bearing | P O M P A 1: 6409.C3; P O M P A 2: 6409.C3; P O M P A 4: tidak terbaca
9 | Tahun operasi | P O M P A 1: 1982; P O M P A 2: 1982; P O M P A 4: 1981
10 | Tahun rakitan | P O M P A 1: 1982; P O M P A 2: 1982; P O M P A 4: 1981
| Spesifikasi | P O M P A 1: E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
II
1 | Merk | E L E K T R O M O T O R 1: AEG; E L E K T R O M O T O R 2: AEG; E L E K T R O M O T O R 4: AEG
2 | Model/Type | E L E K T R O M O T O R 1: AM 250 MV 4; E L E K T R O M O T O R 2: AM 250 MV 4; E L E K T R O M O T O R 4: AM 250 MV 4
3 | Jenis | E L E K T R O M O T O R 1: Horizontal; E L E K T R O M O T O R 2: Horizontal; E L E K T R O M O T O R 4: Horizontal
4 | Phase | E L E K T R O M O T O R 1: 3 Phase; E L E K T R O M O T O R 2: 3 Phase; E L E K T R O M O T O R 4: 3 Phase
5 | Kw / Frekwensi | E L E K T R O M O T O R 1: 55 KW 74 HP/ 50 Hz; E L E K T R O M O T O R 2: 55 KW 74 HP/ 50 Hz; E L E K T R O M O T O R 4: 55 KW 74 HP/ 50 Hz
6 | Voltase | E L E K T R O M O T O R 1: 220/ 380 V; E L E K T R O M O T O R 2: 220/ 380 V; E L E K T R O M O T O R 4: 220/ 380 V
7 | Rpm | E L E K T R O M O T O R 1: 1475 Rpm; E L E K T R O M O T O R 2: 1475 Rpm; E L E K T R O M O T O R 4: 1475 Rpm
8 | No. bearing | E L E K T R O M O T O R 1: tidak terbaca; E L E K T R O M O T O R 2: tidak terbaca; E L E K T R O M O T O R 4: tidak terbaca
9 | Tahun operasi | E L E K T R O M O T O R 1: 1982; E L E K T R O M O T O R 2: 1982; E L E K T R O M O T O R 4: 1981
10 | Tahun rakitan | E L E K T R O M O T O R 1: 1981; E L E K T R O M O T O R 2: 1981; E L E K T R O M O T O R 4: 1981

## Genset
DATASPESIPIKASI GENSET DAN PERALATANNYA 2010
NAMA PERALATAN : MESIN GENSET
LOKASI : BOSTER PUMP MEDAN DENAI
NO | Spesifikasi | Mesin / GENSET |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3
I
1 | Merk | KHD - DEUT 2 BISMA
2 | Model/Type | F12 L - 413 F
3 | Nomor Mesin | NR.7773924
4 | Rpm | 1500 Rpm
5 | Daya | 176 KW / 239 HP
6 | Sistim pelumasan | OLI
7 | Jumlah Piston | 6 Buah
8 | Bahan Bakar | Solar
9 | Tahun operasi
10 | Tahun rakitan
| Spesifikasi | Generator
|  | 1 | 2 | 3
II
1 | Merk | AVK
2 | Model/Type | DKBN 49 / 200 - 4TS
3 | Jenis | SINKRON
4 | Phase | 3 PHASE
5 | Daya / Frekwensi | 200 KVA / 50 Hz
6 | Voltase | 220 / 400
7 | Amper | 280
8 | No. bearing | tidak terbaca
9 | Tahun operasi
10 | Tahun rakitan