## Panel
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2004
NAMA PERALATAN : PANEL MCC BOOSTER PUMP SIMALINGKAR
LOKASI : JL.KARET RAYA
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Stut | SIEMEN | G. 2 A | 220-380 V | 3 Bh
2 | Breaker | TOSIBHA | E. 225 B 3 Pole | 225 A | 1 Bh
3 | Indikator Lamp | tdak terbaca | tdak terbaca | tdak terbaca | 3 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2004
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.1 SIMALINGKAR
LOKASI : JL.KARET RAYA
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Floatless Relay | KASUGA | FLR 202 | 220 - 380 V | 1 Bh
2 | Breaker | TOSIBHA | E 108 3 | 100 A | 1 Bh
3 | Motor Relay | KASUGA | RUK 103 | 30 A | 1 Bh
4 | Contactor | TOSIBHA | C - 65 | 100 A | 2 Bh
5 | Contactor | TOSIBHA | C - 50 | 100 A | 1 Bh
6 | Timer | TTE | T 3 A | tdak terbaca | 1 Bh
7 | Timer | IZUKI | RTB | tdak terbaca | 1 Bh
8 | Current Trafo (CT) | tdak terbaca | tdak terbaca | A 100/ 5 0.5/34 V | 1 Bh
9 | Voltage Meter | tdak terbaca | tdak terbaca | 0 - 500 V | 1 Bh
10 | Ampere Meter | GAE | 770085 | 0 - 100 A | 1 Bh
11 | Switch | tdak terbaca | RST | AC 1 - 16 A | 1 Bh
12 | Prequenzi Meter | GAE | HB | 47 - 53 Hz | 1 Bh
13 | Switch Man & Outo | tdak terbaca | tdak terbaca | tdak terbaca | 1 Bh
14 | Indikator Lamp | tdak terbaca | tdak terbaca | tdak terbaca | 1 Bh
15 | Push Button | tdak terbaca | tdak terbaca | tdak terbaca | 1 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2004
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.2 SIMALINGKAR
LOKASI : JL.KARET RAYA
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Floatless Relay | KASUGA | FLR 202 | 220 - 380 V | 1 Bh
2 | Breaker | TOSIBHA | E 108 3 | 100 A | 1 Bh
3 | Motor Relay | KASUGA | RUK 103 | 30 A | 1 Bh
4 | Contactor | TOSIBHA | C - 65 | 100 A | 2 Bh
5 | Contactor | TOSIBHA | C - 50 | 100 A | 1 Bh
6 | Timer | IZUKI | RTB | tdak terbaca | 1 Bh
7 | Current Trafo (CT) | tdak terbaca | tdak terbaca | A 100/ 5 0.5/34 V | 1 Bh
8 | Ampere Meter | GAE | 770085 | 0 - 100 A | 1 Bh
9 | Switch Man & Outo | tdak terbaca | tdak terbaca | tdak terbaca | 1 Bh
10 | Indikator Lamp | tdak terbaca | tdak terbaca | tdak terbaca | 1 Bh
11 | Push Button | tdak terbaca | tdak terbaca | tdak terbaca | 1 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2004
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.3 SIMALINGKAR
LOKASI : JL.KARET RAYA
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Floatless Relay | KASUGA | FLR 202 | 220 - 380 V | 1 Bh
2 | Breaker | TOSIBHA | E 108 3 | 100 A | 1 Bh
3 | Motor Relay | KASUGA | RUK 103 | 30 A | 1 Bh
4 | Contactor | TOSIBHA | C - 65 | 100 A | 2 Bh
5 | Contactor | TOSIBHA | C - 50 | 100 A | 1 Bh
6 | Current Trafo (CT) | tdak terbaca | tdak terbaca | A 100/ 5 0.5/34 V | 1 Bh
7 | Ampere Meter | GAE | 770085 | 0 - 100 A | 1 Bh
8 | Switch Man & Outo | tdak terbaca | tdak terbaca | tdak terbaca | 1 Bh
9 | Indikator Lamp | tdak terbaca | tdak terbaca | tdak terbaca | 1 Bh
10 | Push Button | tdak terbaca | tdak terbaca | tdak terbaca | 1 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCC BOOSTER PUMP SIMALINGKAR
LOKASI : JL.KARET RAYA
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Stut | SIEMEN | G. 2 A | 220-380 V | 3 Bh
2 | Breaker | TOSIBHA | NF 250 - CW | 225 A | 1 Bh
3 | Indikator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.1 SIMALINGKAR
LOKASI : JL.KARET RAYA
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Floatless Relay | KASUGA | FLR 202 | 220 - 380 V | 1 Bh
2 | Breaker | TOSIBHA | E 108 3 | 100 A | 1 Bh
3 | Motor Relay | KASUGA | RUK 103 | 30 A | 1 Bh
4 | Contactor | TOSIBHA | C - 65 | 100 A | 2 Bh
5 | Contactor | TOSIBHA | C - 50 | 100 A | 1 Bh
6 | Timer | Izumi | T 3 A | tidak terbaca | 1 Bh
7 | Current Trafo (CT) | tidak terbaca | tidak terbaca | A 100/ 5 0.5/34 V | 1 Bh
8 | Voltage Meter | GAE | tidak terbaca | 100 / 5A | 1 Bh
9 | Ampere Meter | GAE | tidak terbaca | 100/5A | 1 Bh
10 | Switch | tidak terbaca | RST | AC 1 - 16 A | 1 Bh
11 | Indikator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
12 | Push Button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Bh
13 | Haur konter | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.2 SIMALINGKAR
LOKASI : JL.KARET RAYA
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Floatless Relay | KASUGA | FLR 202 | 220 - 380 V | 1 Bh
2 | Breaker | TOSIBHA | E 108 3 | 100 A | 1 Bh
3 | Motor Relay | KASUGA | RUK 103 | 30 A | 1 Bh
4 | Contactor | TOSIBHA | C - 65 | 100 A | 2 Bh
5 | Contactor | TOSIBHA | C - 50 | 100 A | 1 Bh
6 | Contactor | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
7 | Timer | Izumi | RTB | tdak terbaca | 1 Bh
8 | Current Trafo (CT) | tidak terbaca | tidak terbaca | A 100/ 5 0.5/34 V | 1 Bh
9 | Ampere Meter | GAE | tidak terbaca | 100/5A | 1 Bh
10 | Switch Man & Outo | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
11 | Indikator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
12 | Push Button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
13 | Haur konter | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.3 SIMALINGKAR
LOKASI : JL.KARET RAYA
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Floatless Relay | KASUGA | FLR 202 | 220 - 380 V | 1 Bh
2 | Breaker | TOSIBHA | E 108 3 | 100 A | 1 Bh
3 | Motor Relay | KASUGA | RUK 103 | 30 A | 1 Bh
4 | Contactor | TOSIBHA | C - 65 | 100 A | 2 Bh
5 | Contactor | TOSIBHA | C - 50 | 100 A | 1 Bh
6 | Current Trafo (CT) | tidak terbaca | tidak terbaca | A 100/ 5 0.5/34 V | 1 Bh
7 | Ampere Meter | GAE | tidak terbaca | 100/5A | 1 Bh
8 | Switch Man & Outo | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
9 | Indikator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
10 | Push Button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
11 | Hour konter | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO 4 SIMALINGKAR
LOKASI : JL.KARET RAYA
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | CE | FD 160 | 160 A | 1 Bh
2 | Contactor | Thelemecanique | LC1D 50 11 | tidak terbaca | 1 Bh
3 | Contactor | TOSIBHA | C - 35 | 60 A | 1 Bh
4 | Contactor | MEC | GMC 65 | tidak terbaca | 1 Bh
5 | Current Trafo (CT) | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
6 | Timer | Omron | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
7 | Stut | Merlingeren | NC 45 A | C 6 | 3 Bh
8 | Thermal over load | CE | RTIW | 10:00 | 1 Bh
9 | Amper meter | Camsco | CA - 72 | 75/5A | 1 Bh
10 | Volt meter | Camsco | CA - 72 | 0 - 500 A | 1 Bh
11 | Pilot lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 5 Bh
12 | Push buton | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Bh
13 | Swit Voltage meter | Camsco | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
14 | Hour konter | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
2010
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2010
NAMA PERALATAN : BOX INCOMING PLN / GENSET BOOSTER PUMP SIMALINGKAR
LOKASI : JL.KARET RAYA
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Change Over Switch | Cosomec | Sircovercd 250 A | 250 A | 1 Bh
2 | Stut 3 phasa | Fael | F161 | C6 | 6 Bh
3 | Pilot Lamp | Cosomec | tidak terbaca | tidak terbaca | 6 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2010
NAMA PERALATAN : PANELINCOMING POMPA BOOSTER PUMP SIMALINGKAR
LOKASI : JL.KARET RAYA
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | Mitshubisi | Nf 250 - CW | 225 A | 1 Bh
2 | Stut 3 Phasa | tidak tebaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
3 | Stut | Fail | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
4 | HZ | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
5 | Pilot lamp | tidak tebaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Bh
4 | Volt Meter | GAE | tidak terbaca | 0 - 400 | 1 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2010
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.1 SIMALINGKAR
LOKASI : JL.KARET RAYA
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Floatless Relay | KASUGA | FLR 202 | 220 - 380 V | 1 Bh
2 | Breaker | TOSIBHA | E 108 3 - 100 B | 100 A | 1 Bh
3 | Motor Relay | KASUGA | RUK 103 | 30 A | 1 Bh
4 | Contactor | TOSIBHA | C - 65 | 100 A | 2 Bh
5 | Contactor | TOSIBHA | C - 50 | 220V - 11 Kw | 1 Bh
6 | Timer | Izumi | RTB | tidak terbaca | 1 Bh
7 | Current Trafo (CT) | tidak terbaca | tidak terbaca | A 100/ 5 0.5/34 V | 1 Bh
8 | Ampere Meter | GAE | tidak terbaca | 100/5A | 1 Bh
9 | Switch | tidak terbaca | RST | AC 1 - 16 A | 1 Bh
10 | Indikator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
11 | Push Button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Bh
12 | T O | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
13 | Haur konter | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2010
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.2 SIMALINGKAR
LOKASI : JL.KARET RAYA
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Floatless Relay | KASUGA | FLR 202 | 220 - 380 V | 1 Bh
2 | Breaker | TOSIBHA | E 108 3 | 100 A | 1 Bh
3 | Motor Relay | KASUGA | RUK 103 | 30 A | 1 Bh
4 | Contactor | TOSIBHA | C - 65 | 100 A | 2 Bh
5 | Contactor | TOSIBHA | C - 50 | 100 A | 1 Bh
6 | Contactor | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
7 | Timer | Izumi | RTB | tdak terbaca | 1 Bh
8 | Current Trafo (CT) | tidak terbaca | tidak terbaca | A 100/ 5 0.5/34 V | 1 Bh
9 | Ampere Meter | GAE | tidak terbaca | 100/5A | 1 Bh
10 | Switch Man & Outo | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
11 | Indikator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
12 | Push Button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
13 | T O | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
14 | Haur konter | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2010
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.3 SIMALINGKAR
LOKASI : JL.KARET RAYA
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Floatless Relay | KASUGA | FLR 202 | 220 - 380 V | 1 Bh
2 | Breaker | TOSIBHA | E 108 3 | 100 A | 1 Bh
3 | Motor Relay | KASUGA | RUK 103 | 30 A | 1 Bh
4 | Contactor | TOSIBHA | C - 65 | 100 A | 2 Bh
5 | Contactor | TOSIBHA | C - 50 | 100 A | 1 Bh
6 | Current Trafo (CT) | tidak terbaca | tidak terbaca | A 100/ 5 0.5/34 V | 1 Bh
7 | Ampere Meter | GAE | tidak terbaca | 100/5A | 1 Bh
8 | Switch Man & Outo | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
9 | Indikator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
10 | Push Button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
11 | T O | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
12 | Hour konter | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2010
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO 4 SIMALINGKAR
LOKASI : JL.KARET RAYA
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | CE | FD 160 | 160 A | 1 Bh
2 | Contactor | Thelemecanique | LC1D 50 11 | tidak terbaca | 1 Bh
3 | Contactor | TOSIBHA | C - 35 | 60 A | 1 Bh
4 | Contactor | MEC | GMC 65 | tidak terbaca | 1 Bh
5 | Current Trafo (CT) | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
6 | Timer | Omron | H3 CR | tidak terbaca | 1 Bh
7 | Stut | Merlingeren | NC 45 A | C 6 | 3 Bh
8 | Thermal over load | CE | RTIW | 10:00 | 1 Bh
9 | Amper meter | Camsco | CA - 72 | 75/5A | 1 Bh
10 | Volt meter | Camsco | CA - 72 | 0 - 500 A | 1 Bh
11 | Pilot lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 5 Bh
12 | Push buton | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Bh
13 | Swit Voltage meter | Camsco | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
14 | Hour konter | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh

## Genset
DATA INVENTARIS GENSET DAN PERALATANYA 2008
LOKASI : BOOSTER PUMP SIMALINGKAR
NO | Spesifikasi | ENGINE |  | Keterangan
|  | 1 | 2
I
1 | Merk | PERKINS
2 | Model/Type | PL 80 P / 114 A - 44TG2
3 | Kapasitas | 68 kW
4 | Sistim pelumasan | OLI
5 | BBM | Solar
5 | RPM | 1500
6 | Filter OLI | PERKINS 2654407 |  | 1 BH
7 | Filter Solar | PERKINS 26560201 |  | 1BH
8 | Jumlah Piston | 4 Piston
9 | Tahun operasi | 2006
10 | Tahun rakitan | 2005
| Spesifikasi | Alternator
|  | 1 | 2
II
1 | Merk | Stamford
2 | Model/Type | IMB 15/ UC 1224
3 | Ampere | 129.1 A
4 | Phase | 3 Phase
5 | Daya / Frekwensi | 85 kVA
6 | Voltase | 380
7 | Rpm | 1500
8 | No. bearing
9 | Frekwensi | 50 HZ
10 | Voltage | 220 - 380 V
11 | Tahun operasi | 2006
12 | Tahun rakitan | 2005
2010
DATA INVENTARIS GENSET DAN PERALATANYA 2010
LOKASI : BOOSTER PUMP SIMALINGKAR
NO | Spesifikasi | ENGINE |  | Keterangan
|  | 1 | 2
I
1 | Merk | PERKINS
2 | Model/Type | PL 80 P / 114 A - 44TG2
3 | Kapasitas | 68 kW
4 | Sistim pelumasan | OLI
5 | BBM | Solar
5 | RPM | 1500
6 | Filter OLI | PERKINS 2654407 |  | 1 BH
7 | Filter Solar | PERKINS 26560201 |  | 1BH
8 | Jumlah Piston | 4 Piston
9 | Tahun operasi | 2006
10 | Tahun rakitan | 2005
| Spesifikasi | Alternator
|  | 1 | 2
II
1 | Merk | Stamford
2 | Model/Type | IMB 15/ UC 1224
3 | Ampere | 129.1 A
4 | Phase | 3 Phase
5 | Daya / Frekwensi | 85 kVA
6 | Voltase | 380
7 | Rpm | 1500
8 | No. bearing
9 | Frekwensi | 50 HZ
10 | Voltage | 220 - 380 V
11 | Tahun operasi | 2006
12 | Tahun rakitan | 2005

## Pompa + Elektromotor
DATA INVENTARIS PERALATAN MEKANIKAL 2004
LOKASI : BOOSTER PUMP JL.SIMALINGKAR
NO | Spesifikasi | P O M P A |  |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3 | 4
I
1 | Merk | EBARA | EBARA | EBARA | EBARA
2 | Model/Type | 100x80 FS J/1190 - 18 | 100x80 FS J/1190 - 18 | 100x80 FS J/1190 - 18 | 100x80 FS J/1190 - 18
3 | Jenis | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal
4 | Head | 60 | 60 | 60 | 60
5 | Kapasitas ( l/s ) | 30 L/dtk | 30 L/dtk | 30 L/dtk | 30 L/dtk
6 | Sistim pelumasan | Grease | Grease | Grease | Grease
7 | M. Seal/G.Packing | 6 PAC 8 mm | 6 PAC 8 mm | 6 PAC 8 mm | 6 PAC 8 mm
8 | No. bearing | 6307 C3ZZ | 6307 C3ZZ | 6307 C3ZZ | 6307 C3ZZ
9 | Tahun operasi | 1986 | 1986 | 2007 | 1986
10 | Tahun rakitan | 1986 | 1986 | 2002 | 1986
| Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3 | 4
II
1 | Merk | BURT | BURT | TECO | BURT
2 | Model/Type | AEB | AEB | AEE BKB/AEB | AEB
3 | Jenis | Induksi | Induksi | Induksi | Induksi
4 | Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase
5 | Kw / Frekwensi | 30 kw/ 50 hz | 30 kw/ 50 hz | 30 kw/ 50 hz | 30 kw/ 50 hz
6 | Voltage | 380 | 380 | 380 | 380
7 | Rpm | 2926 | 2926 | 2930 | 2926
8 | No. bearing | 6312 C3/ 6312 C3 | 6313 C3/ 6312 C3 | 6312 C3/ 6212 C3 | 6312 C3/ 6212 C3
9 | Tahun operasi | 1986 | 1986 | 2007 | 1986
10 | Tahun rakitan | 1986 | 1986 | 2002 | 1986
DATA INVENTARIS PERALATAN MEKANIKAL 2008
LOKASI : BOOSTER PUMP JL.SIMALINGKAR
NO | Spesifikasi | P O M P A |  |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3 | 4
I
1 | Merk | EBARA | EBARA | EBARA | EBARA
2 | Model/Type | 100x80 FS J/1190 - 18 | 100x80 FS J/1190 - 18 | 100x80 FS J/1190 - 18 | 100x80 FS J/1190 - 18
3 | Jenis | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal
4 | Head | 60 | 60 | 60 | 60
5 | Kapasitas ( l/s ) | 30 L/dtk | 30 L/dtk | 30 L/dtk | 30 L/dtk
6 | Sistim pelumasan | Grease | Grease | Grease | Grease
7 | M. Seal/G.Packing | 6 PAC 8 mm | 6 PAC 8 mm | 6 PAC 8 mm | 6 PAC 8 mm
8 | No. bearing | 6307 C3ZZ | 6307 C3ZZ | 6307 C3ZZ | 6307 C3ZZ
9 | Tahun operasi | 1986 | 1986 | 2007 | 1986
10 | Tahun rakitan | 1986 | 1986 | 2002 | 1986
| Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3 | 4
II
1 | Merk | BURT | BURT | TECO | BURT
2 | Model/Type | AEB | AEB | AEE BKB/AEB | AEB
3 | Jenis | Induksi | Induksi | Induksi | Induksi
4 | Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase
5 | Kw / Frekwensi | 30 kw/ 50 hz | 30 kw/ 50 hz | 30 kw/ 50 hz | 30 kw/ 50 hz
6 | Voltage | 380 | 380 | 380 | 380
7 | Rpm | 2926 | 2926 | 2930 | 2926
8 | No. bearing | 6312 C3 / 6312 C3 | 6312 C3 / 6312 C3 | 6312 C3 / 6212 C3 | 6312 C3 / 6212 C3
9 | Tahun operasi | 1986 | 1986 | 2007 | 1986
10 | Tahun rakitan | 1986 | 1986 | 2002 | 1986
2010
DATA INVENTARIS PERALATAN MEKANIKAL 2010
LOKASI : BOOSTER PUMP JL.SIMALINGKAR
NO | Spesifikasi | P O M P A |  |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3 | 4
I
1 | Merk | EBARA | EBARA | EBARA | EBARA | Pompa no 1 & 2 Kesing baru
2 | Model/Type | 100x80 FS J/1190 - 18 | 100x80 FS J/1190 - 18 | 100x80 FS J/1190 - 18 | 100x80 FS J/1190 - 18
3 | Jenis | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal
4 | Head | 60 | 60 | 60 | 60
5 | Kapasitas ( l/s ) | 30 L/dtk | 30 L/dtk | 30 L/dtk | 30 L/dtk
6 | Sistim pelumasan | Grease | Grease | Grease | Grease
7 | M. Seal/G.Packing | 6 PAC 8 mm | 6 PAC 8 mm | 6 PAC 8 mm | 6 PAC 8 mm
8 | No. bearing | 6307 C3ZZ | 6307 C3ZZ | 6307 C3ZZ | 6307 C3ZZ
9 | Tahun operasi | 1986 | 2010 | 2007 | 2010
10 | Tahun rakitan | 1986 |  | 2002
| Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3 | 4
II
1 | Merk | BURT | BURT | TECO | BURT
2 | Model/Type | AEB | AEB | AEE BKB/AEB | AEB
3 | Jenis | Induksi | Induksi | Induksi | Induksi
4 | Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase
5 | Kw / Frekwensi | 30 kw/ 50 hz | 30 kw/ 50 hz | 30 kw/ 50 hz | 30 kw/ 50 hz
6 | Voltage | 380 | 380 | 380 | 380
7 | Amper meter | 57.7 A | 57.7 A | 57.7 A | 57.7 A
8 | Rpm | 2925 | 2925 | 2925 | 2925
9 | No. bearing | 6312 C3 / 6312 C3 | 6312 C3 / 6312 C3 | 6312 C3 / 6212 C3 | 6312 C3 / 6212 C3
10 | Tahun operasi | 1986 | 1986 | 2007 | 1986
11 | Tahun rakitan | 1986 | 1986 | 2002 | 1986