**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2021**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Sistem Komunikasi Radio Di 3 (Tiga) Lokasi Booster Pump**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya saat ini perangkat SKR yang ada di Booster Pump Sejarah, Mabar dan Medan Denai seringkali mengalami kerusakan (suara storing hilang timbul, sinyal lemah) sehingga komunikasi pelaporan booster menjadi terkendala.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk mencegah kendala dalam operasional booster, kami mohon Divisi PLT dapat melakukan maintenance dan service yg dibutuhkan guna mengembalikan performa SKR tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, September 2023

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Dedi Gusman**