**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2020**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Pemasangan Display Amperemeter Pompa Pada**

**Ruang Pompa Booster Pump**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya pada 8 lokasi booster pump (Booster Garu, Gaperta, Padang Bulan, Medan Denai, Sejarah, Tuasan, Rumah Susun, Mabar) pemasangan panel display ampere pompa terletak jauh dari lokasi pompa. Akibatnya operator kesulitan mengatur ampere operasional pompa karena display ampere meter yang terpasang tidak bisa dilihat dengan jelas dan pasti.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk menjaga agar pompa dapat beroperasi dalam rentang ampere operasional yang aman, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memasang display ampere meter digital tambahan (size minimum 3”) pada posisi berdekatan dengan masing-masing pompa di 8 lokasi booster tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Agustus 2020

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**