**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan MCB Panel Pompa No.4**

**Booster Pump Garu I**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya saat ini MCB panel pompa No.4 di Booster Pump Garu I mengalami kerusakan dimana mcb seringkali macet, tidak dapat diposisikan ke ON dan berulangkali jatuh/bergeser ke posisi OFF saat pompa dioperasikan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa dan melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, November 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**GAMBAR KONDISI MUFFLER (KNALPOT) GENSET**

**BOOSTER PUMP TUASAN**

****