**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.2**

**Booster Pump Lau Beng Klewang**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya saat ini Pompa No.2 di Booster Pump Lau Beng Klewang mengalami kerusakan (gland packing bocor dan tidak lagi dapat dikunci).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa dan melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, September 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**