**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/01/2019**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Plh. Ka. SPI

Hal : **Data Audit Kinerja BPKP Tahun Buku 2018**

Lampiran : 10 ( sepuluh ) lembar

Sehubungan dengan memo Plh.Ka. SPI No. 49/SPI/02/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Permintaan Data Terkait Audit Kinerja BPKP Tahun Buku 2018.

Terlampir Data Audit Kinerja BPKP Tahun Buku 2018 yaitu :

1. Data Panjang Pipa Distribusi yang Eksisting / Terpasang Zona I dan II
2. Data Reservoir yang dimiliki PDAM Zona I dan II
3. Data Panjang Pipa yang Eksisting / Terpasang Zona I dan II
4. Jumlah Pelanggan yang dilayani dengan Tekanan > 0,7 bar Zona I dan II
5. Jumlah Pelanggan yang dilayani 24 jam atau kurang dari 24 jam Zona I dan II

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, April 2019

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2019**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Koneksi Kabel Pompa No.2**

**Booster Pump Lau Beng Klewang**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya terjadi percikan api dalam box kabel pada Pompa No.2 di Booster Pump Lau Beng Klewang saat pompa akan di start (kemungkinan akibat kontak kabel kurang baik).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa dan melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 26 April 2019

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**