**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2019**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Transformator Incoming PLN**

**Booster Pump Lau Beng Klewang**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya pada tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 18.30 telah terjadi gangguan listrik (fuse incoming PLN putus akibat gangguan pada transformator incoming). Akibatnya jalur listrik PLN ke booster padam.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa dan melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 29 Juli 2019

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**