**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2019**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Dynamo Charger Genset**

**Booster Pump Mabar**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya perangkat dynamo charger pada genset di Booster Mabar mengalami kerusakan (tidak lagi dapat mencas bateray saat genset dioperasikan) sehingga bateray selalu dalam kondisi drop.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa dan melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 07 Oktober 2019

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**