**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2019**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Charger Bateray Genset**

 **Booster Pump Mabar**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya perangkat charger bateray genset (SmartGen) di Booster Mabar mengalami kerusakan (mati) sehingga genset tidak dapat di start akibat bateray selalu dalam kondisi drop.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa dan melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 09 Agustus 2019

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**