**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2019**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Penggantian Gland Packing Pompa No.3**

**Booster Pump Menara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya Gland Packing pompa No.3 di Booster Pump Menara mengalami kebocoran dikarenakan mur pengunci gland packing tersebut sudah aus.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa dan melakukan penggantian gland packing serta mur pengunci gland packing tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Juni 2019

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**