**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.3**

 **Booster Menara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya Pompa No.3 di Booster Pump Menara mengalami kerusakan (gland packing bocor, tidak dapat diketatkan lagi).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa dan melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Oktober 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**