**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2019**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Pembenahan Jaringan Listrik Penerangan dan Perpompaan**

**Booster Pump Menara**

Lampiran : -

Tembusan : -

* Sehubungan belakangan ini seringkali terjadi MCB penerangan Booster Menara jatuh (OFF) dengan sendirinya sementara kondisi tersebut mempengaruhi panel pompa no. 4, 5 dan 6 (tidak dapat di start). Dikhawatirkan MCB OFF akibat adanya pembebanan berlebih dalam jaringan.
* Ditemukannya jalur kelistrikan yang tumpang tindah tidak beraturan untuk penerangan dan pompa di booster Menara sehingga akan menyulitkan dalam pelaksanaan investigasi/pemeriksaan ketika terjadi trouble.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa dan melakukan pembenahan keseluruhan jaringan kelistrikan untuk penerangan dan perpompaan booster Menara, serta melakukan perbaikan jika ditemukan kondisi yang tidak ideal.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 07 Oktober 2019

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**