**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/2024**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Cubicle MV Incoming Trafo Booster Pump Menara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya pada cubicle medium voltage incoming trafo PLN di lokasi Booster Pump Menara terdapat switch yang sudah mengalami kerusakan dan diperbaiki hanya menggunakan kawat yang diikatkan ke bagian yang rusak (foto terlampir). Kondisi ini sangat tidak reliabel dan dikhawatirkan switch sewaktu-waktu akan mengalami kerusakan kembali.

Agar tidak menjadi kendala dalam operasional booster pump, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk dapat melakukan perbaikan atas cubicle incoming tersebut agar cubicle tersebut reliabel mendukung operasional booster pump.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Desember 2024

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Dedi Gusman**