**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/2023**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.4 Booster Pump Padang Bulan**

Lampiran : -

Tembusan : -

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya saat ini Pompa No.4 di Booster Pump Padang Bulan mengalami penurunan kinerja dimana press outlet saat pompa dioperasikan lebih rendah dari biasanya (penurunan tekanan).

Untuk itu kami mohon Divisi PLT dapat melakukan perbaikan pada pompa tersebut agar kinerjanya kembali optimal.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Oktober 2023

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Dedi Gusman**