**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Perangkat SKR**

 **Booster Pump Mabar**

Lampiran : -

Tembusan : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya perangkat SKR di Booster Pump Mabar mengalami kerusakan akibat sambaran petir.

Untuk itu kami mintakan kepada Divisi PLT agar dapat kiranya memeriksa dan memperbaiki seluruh komponen perangkat yang rusak dalam system SKR (Radio, antenna dan Power Supply) di lokasi Booster Pump Mabar sehingga SKR dapat beroperasi kembali, sekaligus melengkapi grounding dan anti petir pada perangkat dan/atau antenna agar kerusakan yang sama tidak terulang kembali.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, September 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**