**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Perangkat SKR Booster Pump Sejarah**

Lampiran : -

Tembusan : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya perangkat SKR di Booster Pump Sejarah masih belum dapat dipergunakan sehingga mengakibatkan kendala dalam komunikasi dan pengiriman data operasional booster via SKR. Diduga terdapat kerusakan pada seksi antenna dari system skr tersebut.

Untuk itu kami mintakan kepada Divisi PLT agar dapat kiranya memeriksa dan memperbaiki seluruh komponen perangkat yang rusak dalam system SKR di lokasi Booster Pump Sejarah sehingga SKR dapat beroperasi kembali, sekaligus melengkapi grounding dan anti petir pada perangkat dan/atau antenna agar kerusakan yang sama tidak terulang kembali.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Juli 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**