**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2021**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.1**

 **Booster Pump Sejarah**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya saat ini Pompa No.1 di Booster Sejarah beroperasi tidak normal (bearing bersuara kasar).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk menjaga mencegah kerusakan lebih lanjut pada pompa, kami mohon Divisi PLT dapat melakukan maintenance dan service yg dibutuhkan guna mengembalikan performa genset tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Pebruari 2021

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**