**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2021**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Service Maintenance Genset**

**Booster Pump Menara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya saat ini genset di Booster Menara mengalami penurunan performance dimana genset tidak mampu menanggung beban 2 pompa Booster + 2 pompa Menara seperti biasa saat adanya gangguan PLN.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk menjaga agar pompa dapat beroperasi normal saat dioperasikan dengan genset, kami mohon Divisi PLT dapat melakukan maintenance dan service yg dibutuhkan guna mengembalikan performa genset tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Pebruari 2021

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**