**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Pemasangan Smart Charger Di Seluruh Booster**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya saat ini pada seluruh booster (kecuali BP Cemara) belum memiliki Smart (Automatic) Charger pada gensetnya sehingga kadangkala terjadi kegagalan pengoperasian genset saat akan di start akibat kondisi batteray lemah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memasang Smart (Automatic) Charger pada genset keseluruhan booster (kecuali BP Cemara, total 13 genset Booster) untuk menjamin bateray starter genset dalam kondisi full charge setiap saat sehingga memperpanjang umur pakai batteray.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, September 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Iwan Hamsar Siregar**