**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Komputer Data Entry Untuk Operator Menara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Sehubungan rencana pembuatan database operasional booster (meliputi operasional perpompaan, genset, pemakaian bahan kimia dan bahan bakar) dibutuhkan 1 (satu) unit komputer sebagai data entry terminal yang akan digunakan oleh operator di Booster Menara memasukkan data-data operasional keseluruhan booster yang ada.

Adapun **spesifikasi minimum** komputer yang dibutuhkan sebagai berikut :

* Processor Pentium Dual Core E5700 3.0 GHz (setara)
* HDD minimum 500 GB, Memory 2 GB
* Dilengkapi Ethernet LAN dan Wifi Adapter
* Standard LED Monitor 18” dan Logitech Keyboard + Mouse
* Operating System Windows 7, 32 bit
* Microsoft Office 2007 lengkap dengan instalasi MsAccess

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk dapat mengupayakan pengadaan komputer dimaksud agar rencana kerja pembuatan database tersebut dapat segera terealisasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Mei 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Penggantian Air Collent Genset**

 **Booster Pump Sei Agul**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa Air Collent Genset di Booster Pump Sei Agul perlu dilakukan penggantian dikarenakan sudah lama.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/mengganti air collent genset dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Mei 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2019**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Permintaan Tinta Hitam EPSON L1800**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa tinta hitam printer EPSON L1800 yang dipergunakan oleh Divisi Transmisi Distribusi sudah mulai berkurang ( habis ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk dapat memberikan 4 buah tinta warna hitam untuk printer EPSON L1800.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Januari 2019

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Kopling Pompa No.1**

 **Booster Pump Simalingkar**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kopling pompa no.1 di Booster Pump Simalingkar mengalami gangguan ( tidak center) yang menyebabkan karet kopling aus.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki kopling pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, April 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan MCB Panel Pompa No.1**

 **Booster Pump Sei Agul**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa MCB panel pompa no.1 di Booster Pump Sei Agul patah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki MCB panel pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, April 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.2**

 **Booster Pump Garu I**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pompa no.2 di Booster Pump Garu I mengeluarkan suara kasar saat dioperasikan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, April 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.1**

 **Booster Pump Gaverta**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa terdapat kebocoran pada rumah keong pompa no.1 Booster Pump Gaverta.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, April 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.2**

 **Booster Rumah Susun**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pompa no.2 Booster Pump Rumah Susun mengalami kebocoran pada packingnya. Dikhawatirkan air bocoran yang terus menerus membasahi elektromotor / pengkabelan bisa membahayakan operator dan peralatan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, April 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.2**

 **Booster Pump Medan Denai**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa terminal overload pompa no.2 Booster Pump Medan Denai rusak dan pompa mengalami gangguan ( suara kasar ) .

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, April 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/01/2022**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Printer**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa printer Epson 1800 yang dipergunakan Divisi Transmisi Distribusi untuk mencetak laporan dan surat menyurat mengalami kerusakan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk dapat memeriksa/memperbaiki printer tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, April 2022

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Handle PTT SKR**

 **Booster Pump Garu I**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa handle PTT PMMN4007A untuk SKR GM 338 Booster Pump Garu I mengalami kerusakan ( tidak dapat dipergunakan ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki handle PTT dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, April 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Power Supply SKR**

 **Booster Pump Gaverta**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa power supply SKR Booster Pump Gaverta mengalami kerusakan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki power supply dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, April 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.3**

 **Booster Pump Lau Bengklewang**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pompa no.3 Booster Pump Lau Bengklewang mengalami gangguan ( suara kasar ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, April 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Elektromotor No.4**

 **Booster Pump Garu I**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa Elektromotor no.4 Booster Pump Garu I mengalami gangguan ( dengung ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki elektromotor dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, April 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/01/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Instal Anti Virus Laptop Divisi Transdist**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa laptop yang dipergunakan oleh Kepala Divisi Transmisi Distribusi mengalami gangguan virus yang menyebabkan laptop tidak dapat dipergunakan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk dapat menginstall Anti Virus Eset Internet Security ke Laptop tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 02 April 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/01/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Printer Canon MP 258**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa printer Canon MP 258 yang dipergunakan Divisi Transmisi Distribusi untuk mencetak laporan dan surat menyurat mengalami kerusakan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk dapat memeriksa/memperbaiki printer tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 02 April 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.3**

 **Booster Pump Garu I**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pompa no.3 Booster Pump Garu I mengalami kerusakan ( tidak dapat distart/operasikan ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, April 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Penggantian Oli Genset**

 **Booster Pump Padang Bulan**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa oli genset Booster Pump Padang Bulan volume dan visicositas oli tersebut berkurang.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/mengganti oli genset dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Penggantian Gland Packing**

 **Booster Pump Padang Bulan**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa gland packing pompa no.1, 2 dan 3 Booster Pump Padang Bulan mengalami kebocora.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/mengganti gland packing pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan SKR**

 **Booster Pump Sejarah**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa SKR Booster Pump Sejarah mengalami kerusakan ( tidak dapat mengirim ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki SKR dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 14 Maret 2018

 Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Suprianto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaika / Penggantian Kopling Pompa No. 6**

 **Booster Pump Menara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Kopling Pompa No.6 Di boster Pump Menara mengalami kerusakan sehingga pompa tersebut tidak bisa dioperasikan dan mengganggu operasional pelayanan Boster Pump.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk melakukan pemeriksaan/penggantian kopling pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, Maret 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Penggantian filter minyak solar genset**

 **Booster Pump Rumah Susun**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa filter minyak solar pada genset Di boster Pump Rumah Susun sdh kotor (banyak mengandung endapan kotoran) sehingga nantinya dapat mengganggu operasional genset.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk melakukan pemeriksaan/penggantian filter minyak solar dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, Maret 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan auto trafo Pompa No.2**

 **Booster Pump Gaverta**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa auto trafo pompa no.2 Di boster Pump gaverta mengalami kerusakan (terbakar) sehingga pompa tidak dapat dioperasikan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk melakukan pemeriksaan/perbaikan terhadap Panel pompa No.2 di BP. Gaverta.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, Maret 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.1 & 4**

 **Booster Pump Tuasan**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa :

1. Pompa No.1 suara pompa kasar
2. Pompa No.4 Bearing Electro motor suara kasar

Di boster Pump Tuasan mengalami kerusakan sehingga pompa tidak dapat dioperasikan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk melakukan pemeriksaan/perbaikan terhadap pompa No.1 dan electro motor pompa No. 4 dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, Februari 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Terminal Overload Pompa No.4**

 **Booster Pump Simalingkar**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa terminal overload pompa no.4 Booster Pump Simalingkar mengalami kerusakan sehingga pompa tidak dapat dioperasikan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk melakukan pemeriksaan/perbaikan terminal overload pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, Februari 2018

 Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamsar Siregar**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Terminal Kabel Pompa No.3**

 **Booster Pump Rumah Susun**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa terminal kabel pompa no.3 Booster Pump Rumah Susun mengalami gangguan ( pong ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk melakukan pemeriksaan/perbaikan pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, Februari 2018

 Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamsar Siregar**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.1**

 **Booster Pump Garu I**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa pompa no.1 Booster Pump Garu I mengalami gangguan ( suara kasar ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk melakukan pemeriksaan/perbaikan pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 15 Februari 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/01/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Permintaan Printer EPSON L1800**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa dengan sering terjadinya kerusakan pada printer iX 6560 untuk mencetak kertas ukuran A3 sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk pengadaan printer baru EPSON L1800.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 08 Februari 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/01/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Permintaan Tinta untuk Printer EPSON L385**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa tinta printer EPSON L385 yang dipergunakan Divisi Transmisi Distribusi saat ini hampir habis.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk dapat mengisi ulang tinta printer tersebut sebanyak 2 set.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 08 Februari 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Printer Canon iX 6560 dan Canon iP 2770**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa printer iX 6560 dan iP 2770 yang dipergunakan Divisi Transmisi Distribusi untuk mencetak laporan dan surat menyurat mengalami kerusakan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk dapat memeriksa/memperbaiki printer tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 08 Februari 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Contektor Pompa No.4**

 **Booster Pump Simalingkar**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa contektor pompa no.4 Booster Pump Simalingkar mengalami kerusakan ( terbakar ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk dapat memeriksa/mengganti contektor pompa Booster Pump tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 06 Februari 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Pemasangan Panel Pembalik Phase**

 **Booster Pump Gaverta**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa dengan sering terjadinya gangguan PLN yang disebabkan adanya perbaikan jaringan PLN wilayah Sicanang maka Phase di Booster Pump Gaverta akan menjadi terbalik dikarenakan antara PLN Paya Geli dan PLN Sicanang beda Phase.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk dapat memasang panel pembalik phase di booster pump tersebut untuk mengantisipasi ketika terjadi gangguan PLN Sicanang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 24 Januari 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Penggantian Gland Packing Pompa No.3**

 **Booster Pump Rumah Susun**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa gland packing pompa no.3 Booster Pump Rumah Susun mengalami gangguan ( bocor ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk dapat memeriksa/mengganti gland packing pompa Booster Pump tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 24 Januari 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.1**

 **Booster Pump Medan Denai**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa pompa no.1 Booster Pump Medan Denai mengalami gangguan ( trip saat dioperasikan ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk dapat memeriksa/memperbaiki pompa Booster Pump tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 23 Januari 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.1**

 **Booster Pump Simalingkar**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa karet kopling pompa no.1 Booster Pump Simalingkar mengalami gangguan ( karet sudah aus ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk dapat memeriksa/memperbaiki pompa Booster Pump tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 19 Januari 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.2**

 **Booster Pump Garu I**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa pompa no.2 Booster Pump Garu I mengalami kerusakan ( pong ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk dapat memeriksa/memperbaiki pompa Booster Pump tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 09 Januari 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Permintaan SKR**

 **Booster Pump Mabar**

Lampiran : -

Tembusan : -

Menindak lanjuti dengan Memo saudara tanggal 03 Januari 2018 prihal perbaikan sarana komunikasi radio ( SKR ) Booster Pump Mabar dimana biaya perbaikan lebih tinggi dari pembelian baru.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mintakan kepada Divisi PLT untuk dapat mengadakan 1 buah SKR untuk Booster Pump Mabar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 03 Januari 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Genset**

 **Booster Pump Sei Agul**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa genset Booster Pump Sei Agul mengalami gangguan ( saat dioperasikan beberapa menit genset mati sendiri ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki genset dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 03 Januari 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.3**

 **Booster Pump Sei Agul**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pompa no.3 Booster Pump Sei Agul mengalami gangguan ( saat beroperasi pompa trip ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 03 Januari 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.3**

 **Booster Pump Gaverta**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pompa no.3 Booster Pump Gaverta mengalami gangguan ( ampere pompa normal tetapi pompa tidak menghisap ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 03 Januari 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/01/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Permintaan Hub Router Wifi**

Lampiran : -

Tembusan : -

Sehubungan dengan jumlah printer di Divisi Transmisi Distribusi terbatas maka untuk mengoptimalisasi pemakaian printer EPSON L 385 yang sudah dilengkapi dengan WIFI maka dibutuhkan alat komunikasi yang bisa menghubungkan komputer PC dan Laptop ke printer Epson L 385 tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk dapat mengadakan 1 buah Hub Router Wifi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 03 Januari 2018

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Permintaan Tinta Warna Hitam Printer Canon**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa tinta hitam yang dipergunakan Divisi Transmisi Distribusi untuk printer Canon iP 1900 sudah habis.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk mengisi ulang tinta hitam tersebut sebanyak 4 buah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 27 Desember 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Display Ampere Meter Pompa No.1**

 **Booster Pump Sejarah**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa Display ampere meter pompa no.1 Booster Pump Sejarah mengalami kerusakan ( display menunjukan nol saat pompa beroperasi ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki display dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 27 Desember 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.4**

 **Booster Pump Sei Agul**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa Pompa no.4 Booster Pump Sei Agul mengalami gangguan ( suara kasar ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 27 Desember 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan/Service Genset**

 **Booster Pump Tuasan**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa genset Booster Pump Tuasan mengalami gangguan ketika dioperasikan 2 pompa genset hunting.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki genset dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 21 Desember 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/01/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Printer**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa printer Canon MP258 mengalami kerusakan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki printer dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 12 Desember 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.2**

 **Booster Pump Simalingkar**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa Pompa No.2 Booster Pump Simalingkar mengalami gangguan ( trip/mati sendiri ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 04 Desember 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan MCB Kapasitor Bank**

 **Booster Pump Rumah Susun**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa MCB Kapasitor Bank Booster Pump Rumah susun mengalami kerusakan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki kapasitor bank dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 04 Desember 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan SKR**

 **Booster Pump Cemara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa SKR Booster Pump Cemara mengalami kerusakan ( tersambar petir ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki SKR dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 22 November 2017

 Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamsar Siregar**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Penggantian Gland Packing Pompa No.2 dan 3**

 **Booster Pump Menara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa gland packing pompa no.2 dan 3 Booster Pump Menara mengalami kebocoran.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/mengganti gland packing pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 22 November 2017

 Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamsar Siregar**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Contector Panel Pompa No.4**

 **Booster Pump Laubeng Klewang**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa contektor panel pompa no.4 Booster Pump Lau Bengklewang mengalami gangguan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki contektor dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 20 Novemer 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Frekuensi/Hz Genset**

 **Booster Pump Garu I**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa penunjuk frekuensi/HZ Booster Pump Garu I mengalami gangguan/kerusakan ( mati ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki frekuensi/HZ dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 13 Novemer 2017

 Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamsar Siregar**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Terminal Kabel Pompa No.3**

 **Booster Pump Garu I**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa terminal kabel pompoa no.3 Booster Pump Garu I mengalami gangguan/kerusakan ( terbakar/pong )

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki terminal kabel pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 13 Novemer 2017

 Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamsar Siregar**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan CPU Komputer**

 **Booster Pump Marelan**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa komputer yang dipergunakan untuk penyimpanan data CCTV dan Operasional Pompa di Booster Pump Marelan mengalami gangguan/kerusakan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki CPU komputer dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 02 November 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan ACB ( Air Circuit Breaker ) Genset**

 **Booster Pump Cemara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa ACB ( Air Circuit Breaker ) ke Genset Booster Pump Cemara mengalami gangguan/kerusakan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki ACB ( Air circuit Breaker ) dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 26 Oktober 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Penggantian Gland Packing Pompa No.2**

 **Booster Pump Padang Bulan**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa gland packing pompa no.2 Booster Pump Padang Bulan mengalami gangguan (bocor).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/mengganti gland packing pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 24 Oktober 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Penggantian Gland Packing Pompa No.2 dan 3**

 **Booster Pump Gaverta**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa gland packing pompa no.2 dan 3 Booster Pump Gaverta mengalami gangguan (bocor).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/mengganti gland packing pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 24 Oktober 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Penggantian Gland Packing Pompa No.1 s/d 3**

 **Booster Pump Sejarah**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa gland packing pompa no.1 s/d 3 Booster Pump Sejarah mengalami gangguan (bocor).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/mengganti gland packing pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 24 Oktober 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/01/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Pengadaan Printer EPSON**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa semakin banyaknya pekerjaan surat menyurat dan pencetakan berkas di Divisi Transmisi Distribusi dimana pada saat ini printer yang dipergunakan sehari-hari telah berulang kali mengalami kerusakan sehingga menyebabkan pekerjaan surat menyurat menjadi terhambat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk kami mintakan kepada Divisi PLT untuk dapat mengadakan pengadaan Printer sebanyak 2 buah merek **EPSON L1800** ( untuk kertas A3 ) dan **EPSON L385** ( untuk Scan dan Fotocopi ) sebagai mengganti printer yang mengalami kerusakan di Divisi Transmisi Distribusi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 12 Oktober 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/01/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Printer**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa printer Canon ix 6500 mengalami kerusakan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki printer dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 11 Oktober 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.5**

 **Booster Pump Lau Bengklewang**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pompa no.5 Booster Pump Lau Bengklewang mengalami gangguan ( suara kasar ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 05 Oktober 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Antena SKR**

 **Booster Pump Tuasan**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kawat pengikat antena/kawat sling SKR Booster Pump Tuasan mengalami kerusakan yaitu salah satu kawat pengikat putus sehingga antena menjadi miring.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki antena SKR dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 02 Oktober 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamsar Siregar**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Pengalihan Tangki Genset Ke Tangki Harian Solar**

 **Booster Pump Laubeng Klewang**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kapasitas tangki genset di Booster Pump Laubeng Klewang dan Sei Agul terlalu kecil sehingga ketika terjadi pemadaman listrik PLN operator setiap 1 jam sekali harus mengisi tangki genset tersebut untuk pengoperasian genset.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memindahkan/mengalihkan pemakaian solar dari tangki harian langsung ke genset dimaksud ( tidak melalui tangki genset lagi ).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 15 September 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Panel Pompa No.4**

 **Booster Pump Mabar**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa panel pompa no.4 Booster Pump Mabar sudah lama tidak dipergunakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan/perbaikan untuk dapat dioperasikan kembali.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki panel pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 15 September 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Penggantian Gland Packing Pompa No.1**

 **Booster Pump Padang Bulan**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa gland packing pompa no.1 Booster Pump Pasar IV Padang Bulan mengalami gangguan (bocor).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/mengganti gland packing pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 07 September 2017

 Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamsar Siregar**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Sarana Komunikasi Radio (SKR)**

 **Booster Pump Mabar**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa sarana komunikasi radio (SKR) Booster Pump Rumah tuasan mengalami kerusakan pada audio penerimaan sehingga mengganggu proses pelaporan operasional sehari hari.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki Sarana komunikasi Radio tersebut untuk di perbaiki.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 05 September 2017

 Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamsar Siregar**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.1,**

 **Booster Pump Garu I**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa Pompa no.1 Booster Pump Garu I mengalami gangguan (suara kasar).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 28 Agustus 2017

Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Penggantian Gland Packing Pompa No.1 dan 3**

 **Booster Pump Medan Denai**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa gland packing pompa no. 1 dan 3 Booster Pump Medan Denai mengalami gangguan ( bocor ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/mengganti gland packing pompa dimaksud

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 21 Agustus 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.1**

 **Booster Pump Laubeng Klewang**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pompa no. 1 Booster Pump Laubeng Klewang mengalami gangguan suara kasar ketika dioperasikan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 21 Agustus 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Pemutusan Tombol On/Off Pompa**

 **Booster Pump Rumah Susun**

Lampiran : -

Tembusan : -

Sehubungan dengan pengoperasian pompa di Booster Pump Rumah Susun dilakukan dari ruang operator sehingga gate valve pompa yang berada di ruang pompa tidak ditutup oleh operator. Kondisi tersebut menyebabkan check valve akan sering mengalami kerusakan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memutuskan hubungan listrik untuk On/Off pompa yang berada di ruang operator ( atas ) sehingga pengoperasian pompa dilakukan diruang pompa ( bawah ).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 16 Agustus 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan/Service Genset**

 **Booster Pump Simalingkar**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa genset Booster Pump Simalingkar mengalami gangguan ketika dioperasikan genset mati tiba-tiba.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki genset dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 16 Agustus 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.4**

 **Booster Pump Simalingkar**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pompa no.4 Booster Pump Simalingkar mengalami gangguan ( trip/mati sendiri ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 14 Agustus 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Ampere Digital Pompa No.3**

 **Booster L. Klewang**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa Ampere digital pompa no.3 Booster Pump L. Klewang mengalami kerusakan ( Padam ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki Ampere Digital pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 07 Agustus 2017

 Plh Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Suprianto, ST**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.4**

 **Booster L. Klewang**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pompa no.3 Booster Pump L. Klewang mengalami kerusakan ( suara kasar ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 07 Agustus 2017

 Plh Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Suprianto, ST**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.3**

 **Booster Pump Rumah Susun**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pompa no.3 Booster Pump Rumah Susun mengalami gangguan ( remis packing bocor ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 27 Juli 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto, ST**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.3**

 **Booster Pump Cemara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pompa no.3 Booster Pump Cemara mengalami gangguan ( suara kasar ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 20 Juli 2017

 Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamar Siregar**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.3**

 **Booster Pump Tuasan**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa panel pompa no.3 Booster Pump Tuasan mengalami gangguan ( berasap ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki panel pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 20 Juli 2017

 Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamar Siregar**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Terminal Kabel Pompa No.3**

 **Booster Pump Gaverta**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa terminal kabel pompa no.3 Booster Pump Gaverta mengalami gangguan ( pong/terbakar ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki terminal kabel pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 19 Juli 2017

 Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamar Siregar**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.1**

 **Booster Pump Laubeng Klewang**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pompa no.1 Booster Pump Laubeng Klewang mengalami gangguan ( gland packing bocor dan apabila salah satu pompa diturunkan/stop maka pompa no.1 trip).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 19 Juli 2017

 Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamar Siregar**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Kopling Pompa No.4**

 **Booster Pump Tuasan**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kopling pompa no.4 Booster Pump Tuasan mengalami gangguan sehingga pompa tidak dioperasikan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 19 Juli 2017

 Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamar Siregar**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Antena SKR**

 **Booster Pump Sejarah**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa antena SKR Booster Pump Sejarah mengalami kerusakan ( patah ) sehingga tidak dapat mengirim data operasional pompa ke Booster Pump Menara .

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki antena SKR dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 04 Juli 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.3**

 **Booster Pump Laubeng Klewang**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pompa no.3 Booster Pump Laubeng Klewang mengalami gangguan ( suara kasar ) .

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 04 Juli 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan kontaktor panel Pompa No.6**

 **Booster Pump Menara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kontaktor di panel pompa no.6 Booster Pump Menara mengalami kerusakan .

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki kontaktor pada panel pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 20 Juni 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No. 1**

 **Booster Pump Gaverta**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa casing pompa no.1 Booster Pump Gaverta mengalami kerusakan ( bocor ). Gambar terlampir

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 19 Juni 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No. 5 BP. Menara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pompa no.5 Booster Pump Menara mengalami kerusakan, diindikasi ada benda di dalam infeler pompa.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 12 Juni 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Penggantian Gland Packing Pompa No.1**

 **Booster Pump Laubeng Klewang**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa gland packing pompa no.1 Booster Pump Laubeng Klewang mengalami gangguan (bocor).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 12 Juni 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.4**

 **Booster Pump Menara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pompa no.4 Booster Pump Menara mengalami gangguan (vibrasi abnormal).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud untuk di perbaiki.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 08 Juni 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Sarana Komunikasi Radio (SKR)**

 **Booster Pump Tuasan**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa sarana komunikasi radio (SKR) Booster Pump Rumah tuasan mengalami kerusakan pada audio penerimaan sehingga mengganggu proses pelaporan operasional sehari hari.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki Sarana komunikasi Radio tersebut ( SKR diserahkan ) untuk di perbaiki.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 24 Mei 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Elektromotor Pompa No.3**

 **Booster Pump Mabar**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa elektromotor pompa no.3 Booster Pump Mabar mengalami kerusakan (terbakar/pong).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 15 Mei 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Penggantian Gland Packing Pompa No.4**

 **Booster Pump Laubeng Klewang**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa gland packing pompa no.4 Booster Pump Laubeng Klewang mengalami gangguan (bocor).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/mengganti gland packing pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 28 April 2017

 Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamsar Srg, ST, MSi**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Penggantian Gland Packing Pompa No.3**

 **Booster Pump Padang Bulan**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa gland packing pompa no.3 Booster Pump Pasar IV Padang Bulan mengalami gangguan (bocor).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/mengganti gland packing pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 28 April 2017

 Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamsar Srg, ST, MSi**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Selang Genset**

 **Booster Pump Garu I**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa selang minyak pada genset Booster Pump Garu I mengalami kerusakan (bocor).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki selang genset dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Medan, 28 April 2017

 Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamsar Srg, ST, MSi**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Pompa No.1, 2 dan 3**

 **Booster Pump Garu I**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa Pompa no.1, 2 dan 3 Booster Pump Garu I mengalami gangguan (suara kasar).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 20 April 2017

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto, ST**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Antena SKR**

 **Booster Pump Mabar**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa antena SKR Booster Pump Mabar mengalami kerusakan (patah).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki antena SKR dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 19 April 2017

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto, ST**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Elektromotor Pompa No.1 dan 5**

 **Booster Pump Tuasan**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa elektromotor pompa no.1 dan 5 Booster Pump Tuasan mengalami gangguan (suara kasar).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki elektromotor pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 11 April 2017

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto, ST**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Penggantian Gland Packing Pompa No.2**

 **Booster Pump Cemara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa gland packing pompa no.2 Booster Pump Cemara mengalami gangguan (bocor).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/mengganti gland packing dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 11 April 2017

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto, ST**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Sebeng/Saringan Hawa Genset**

 **Booster Pump Medan Denai**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa sebeng/saringan hawa genset Booster Pump Medan Denai mengalami kerusakan (baut terlepas).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki saringan hawa genset dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 05 April 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Power Supply dan SKR**

 **Booster Pump Cemara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa power supply dan SKR Booster Pump Cemara mengalami kerusakan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki SKR dan power supply dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 03 April 2017

 Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Muhri Fepri Iswanto**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Panel Incoming PLN**

 **Booster Pump Sejarah**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa panel incoming PLN Booster Pump Sejarah mengalami gangguan ( induksi ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki panel dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 31 Maret 2017

 Plh.Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamsar Siregar**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Karet Kopling Pompa No.4**

 **Booster Pump Tuasan**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa karet kopling pompa no.4 Booster Pump Tuasan mengalami kerusakan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/mengganti karet kopling pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 30 Maret 2017

 Plh.Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamsar Siregar**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Elektromotor Pompa No.6**

 **Booster Pump Menara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa elektromotor pompa no.6 Booster Pump Menara mengalami gangguan ( suara kasar ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki elektromotor pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 29 Maret 2017

 Plh.Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamsar Siregar**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Kopling Pompa No.5**

 **Booster Pump Laubeng Klewang**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kopling pompa no.5 Booster Pump Laubeng Klewang mengalami kerusakan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki kopling pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 27 Maret 2017

 Plh.Kadiv. Transmisi Distribusi

 **Iwan Hamsar Siregar, ST, MSi**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Penahan Gland Packing Pompa No.4**

 **Booster Pump Sei Agul**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa penahan gland packing pompa no.4 Booster Pump Sei Agul mengalami kerusakan (patah).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/memperbaiki penahan dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 16 Maret 2017

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto, ST**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Penambahan Oli Pompa No.1, 2, dan 3**

 **Booster Pump Sei Agul**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa oli pompa no.1, 2, dan 3 Booster Pump Sei Agul saat ini dibawah batas normal.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa/menambah oli pompa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 10 Maret 2017

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto, ST**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/01/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Pengadaan Material**

Lampiran : -

Tembusan : -

Menindaklanjuti Disposisi Bapak Direksi tanggal 08 Februari 2017 perihal Pemasangan Pipa Distribusi Ø 110mm dan Ø 90 mm di Jl. Asrama “Pergudangan Paragon” Cabang Diski. ( Laporan Direksi Asli Di Usulan Pekerjaan)

Berkaitan dengan hal diatas maka kami mintakan kepada Saudara untuk pengadaan material tersebut (daftar material terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 01 Maret 2017

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto, ST**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/01/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : 1. Kadiv. Umum

 2. Kadiv. Perencanaan

Hal : Rapat Perbaikan Menara

Lampiran : -

Tembusan : Bapak Direksi sebagai undangan

Sehubungan kedatangan Saudara Hubertus Paulus Maria Akihary seorang ahli Sejarah Arsitektur Bangunan Hindia Belanda ke PDAM Tirtanadi, maka dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri rapat perbaikan Menara pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 02 Maret 2017

Waktu : 09.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Direksi PDAM Tirtanadi Lantai 2

Berkenaan hal tersebut di atas, untuk itu kami minta kehadiran Saudara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 01 Maret 2017

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto, ST**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/01/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : Penyediaan Tempat dan Konsumsi untuk Rapat Perbaikan Menara

Lampiran : -

Tembusan : -

Sehubungan kedatangan Saudara Hubertus Paulus Maria Akihary seorang ahli Sejarah Arsitektur Bangunan Hindia Belanda ke PDAM Tirtanadi, maka dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri rapat perbaikan Menara pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 02 Maret 2017

Waktu : 09.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Direksi PDAM Tirtanadi Lantai 2

Berkenaan hal tersebut di atas, untuk itu kami minta kehadiran dan bantuan Saudara menyediakan tempat dimaksud beserta konsumsi untuk peserta rapat sebanyak 10 orang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 01 Maret 2017

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto, ST**

**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/02/2017**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Pengadaan Mesin Penghancur Kertas**

Lampiran : 1 (satu)

Tembusan : -

Menindaklanjuti Disposisi Bapak Direksi tanggal 27 Februari 2017 perihal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas (terlampir).

Berkaitan dengan hal di atas, maka kami minta kepada Saudara untuk pengadaan Mesin Penghancur Kertas tersebut.

Demikian Kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 01 Maret 2017

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto, ST**