**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2019**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Produksi

Hal : **Pemasangan Perangkap Pasir (Sand Trap) Pada Outlet Sumur Bor**

**Yang Berada Di Lokasi Booster**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya dari hasil pencucian reservoir booster yang sudah dilakukan ditemukan banyaknya endapan pasir di dasar reservoir yang berasal dari air hasil produksi sumur bor di lokasi Booster Pump. Endapan pasir tersebut akan terhisap dan merusak impeller pompa, mengendap di pipa distribusi dan memperburuk kualitas air yang sampai ke pelanggan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi Produksi untuk dapat memasang sejenis perangkat Perangkap Pasir (Sand Trap) yang dapat mencegah pasir dari outlet sumur bor masuk ke dalam reservoir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, November 2019

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**