**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2019**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Produksi

Hal : **Perbaikan Sumur Bor Di Lokasi**

**Booster Rumah Susun**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya sumur bor di lokasi Booster Pump Rumah Susun mengalami kerusakan dimana air yang di produksi dari sumur bor tersebut kualitasnya sangat buruk (keruh berpasir hingga hitam berlumpur).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi Produksi untuk memeriksa dan melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Mei 2019

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**