**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/2023**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PAM

Hal : **Pembuatan Tutup Pelindung Lubang Pipa Sumur Bor**

**Booster Rumah Susun**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya lubang jalur air masuk sumur bor ke reservoir saat ini dalam kondisi terbuka (tidak memiliki penutup pelindung) sehingga dikhawatirkan tanah dan kotoran lain dapat masuk ke reservoir saat hari hujan (bahaya kontaminasi). Hal ini juga sudah menjadi catatan saat pihak dari Dinas kesehatan melakukan kunjungan lapangan beberapa waktu yang lalu.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PAM untuk membuat tutup pelindung yang memadai pada lubang jalur pipa sumur bor tersebut secepatnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Mei 2023

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Ali Ismail Siregar**

****