**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Perbaikan Lampu Penerangan Taman / Lingkungan**

 **Booster Pump Marelan**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwasanya beberapa lampu penerangan taman / lingkungan di Booster Pump Marelan mengalami kerusakan, terutama lampu di bagian atas reservoir. Akibatnya area sekitar booster gelap gulita di malam hari dan rawan dimasuki pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, kami mintakan kepada Saudara untuk dapat memperbaiki seluruh lampu penerangan lingkungan, taman (terutama diatas reservoir) dan lampu-lampu jalan.

Tiang-tiang lampu yang terlalu tinggi di lokasi mengakibatkan kesulitan saat mengganti bola lampu yang rusak. Untuk itu kami usulkan agar dapat dipertimbangkan, modifikasi / memperpendek tiang agar perawatan sistem penerangan menjadi mudah.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Agustus 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**