**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Pemasangan Anti Petir Di Seluruh Lokasi Booster Pump**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya saat ini SKR di Booster Pump Sejarah mengalami kerusakan akibat petir (sedang dalam proses perbaikan). Begitu pula SKR di Booster Pump Mabar beberapa waktu yang lalu mengalami kerusakan yang sama (sudah diperbaiki).

Untuk mencegah kerusakan peralatan (SKR dan panel perpompaan) akibat gangguan petir, kami mintakan kepada Divisi Umum untuk dapat melakukan pemasangan Perangkat Anti Petir, Grounding dan Arrester (Jalur listrik dan Antenna SKR) pada seluruh lokasi Booster Pump.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Oktober 2018

Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

**Iwan Hamsar Siregar**