**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2022**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Perbaikan Saluran Buangan Air Hujan - Booster Medan Denai**

Lampiran : -

Tembusan : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya ketika hujan selalu timbul genangan air di depan pintu masuk ruang pompa booster pump Medan Denai. Genangan ini seringkali menyeberang masuk ke ruang pompa saat hujan agak deras sehingga ruang pompa beresiko terendam air manakala aliran air hujan yang masuk lebih besar dari kapasitas pembuangan pompa hisap di dasar ruang pompa. Panel kelistrikan yang terendam air juga sangat beresiko menimbulkan bahaya kebakaran dari listrik tegangan tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi Umum untuk dapat secepatnya ***memperbaiki / membuat saluran buang air hujan di lokasi dan meninggikan dinding pintu masuk ruang pompa booster Medan Denai*** agar air hujan tidak lagi dapat mengalir masuk ke ruang pompa.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Agustus 2022

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**Gambar 1.** Kondisi genangan air depan pintu masuk ruang pompa - Booster Pump Medan Denai





