**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2021**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Perbaikan Atap Ruang Operator - Booster Menara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya atap ruang operator di Booster Menara mengalami kerusakan / kebocoran yang parah saat hujan. Dikhawatirkan jika dibiarkan akan merusak rangka atap kayu dan plafon.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi Umum untuk dapat ***memperbaiki kebocoran atap ruang operator -*** Booster Pump Menara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, November 2021

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**Gambar : Kondisi Kebocoran Atap Ruang Operator Booster Menara**

****