**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2024**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Perbaikan Dan Penyempurnaan Bangunan Booster Padang Bulan**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan bahwasanya saat ini terdapat beberapa kekurangan / kerusakan pada bangunan utama booster pump Padang Bulan, diantaranya :

1. Kondisi cat bangunan saat ini terlihat lusuh dan kumuh, kurang estetis dan tidak mencitrakan perusahaan penghasil air minum yang bersih. Untuk itu kami mohon agar dilakukan pengecatan ulang bangunan.
2. Jendela atas bangunan di ruang panel dan ruang pompa saat ini keseluruhannya menggunakan kaca penutup sehingga udara panas terjebak di dalam ruangan, tidak dapat mengalir bersirkulasi keluar ruangan. Akibatnya ruangan menjadi sangat panas dan gerah ketika pompa beroperasi. Untuk itu kami mohon agar dapat mengganti setidaknya satu seksi kaca penutup jendela di masing-masing ruangan menjadi model kaca kisi yang terbuka mengalirkan udara panas keluar ruangan.
3. Papan lantai di ruang panel tidak memiliki tulangan Tengah sehingga rawan jeblos / patah saat dilalui operator. Untuk itu kami mohon agar pada bagian bawah papan lantai tersebut diberikan tulangan tengah untuk memperkuat lantai kayu sehingga tidak anjlok saat dilalui.
4. Terdapat kaca jendela ruangan yang pecah sehingga serangga dapat masuk kedalam ruangan di malam hari. Kami mohon agar kaca-kaca yang pecah dapat diperbaiki Kembali.
5. Adanya sekat-sekat beton pada bagian atas plafon ruangan genset mengakibatkan air tergenang seperti kolam-kolam kecil saat hujan dan pada akhirnya merembes kedalam ruang genset. Untuk itu kami mohon agar antara sekat-sekat tersebut diberikan lubang yang cukup besar untuk menjadi jalan air hujan mengalir keluar/turun sehingga tidak lagi terjadi genangan air pada sekat-sekat tersebut. Beberapa sekat saat ini sudah memiliki lubang akan tetapi ukurannya kurang besar dan sering tersumbat oleh lumut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Juli 2024

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Dedi Gusman**

**Gambar : Kondisi cat dinding bangunan Booster Padang Bulan**

****