**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2020**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Perbaikan Kebocoran Atap Ruang Pompa**

**Booster Sei Agul**

Lampiran : -

Tembusan : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya atap ruang genset Booster Sei Agul mengalami Keretakan / kebocoran sehingga air hujan menetes ke dalam ruangan tepat diatas pompa . Dikhawatirkan tetesan air tersebut akan jatuh / merambat ke electromotor dan merusak perpompaan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi Umum untuk dapat ***memperbaiki kebocoran atap ruang pompa*** di Booster Pump Sei Agul.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 18 Agustus 2020

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**Gambar : Kondisi Kebocoran Atap Ruang Genset Booster Sei Agul**

****

****