**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2022**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Perbaikan Tanah Longsor Pada Dinding Bangunan Luar Reservoir**

**Booster Garu I**

Lampiran : -

Tembusan : -

Sehubungan dengan kunjungan Bapak Direktur Utama tanggal 04 Februari 2022 ke Booster Pump Garu I maka bersama ini kami sampaikan bahwasanya tanah pada dinding luar bangunan reservoir di Booster Garu I mengalami longsor setelah hujan lebat beberapa hari yang lalu. Longsoran tanah tersebut membuat dinding parit menjadi rusak/patah ( foto terlampir ).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai Instruksi Lisan Bapak Direktur Utama, kami mintakan kepada Divisi Umum untuk dapat memperbaiki/merapikan dinding penahan tanah tersebut agar tidak terjadi longsor kembali dan tidak menyumbat/menutupi parit dibawahnya***.***

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Februari 2022

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**Gambar 1.** Kondisi tanah pada dinding samping luar reservoir di booster Garu I

****

****