**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2019**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Perbaikan Jendela dan Pengecatan Ruang Pompa Menara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya beberapa kaca jendela di Menara (ruang pompa) dalam kondisi rusak (kaca pecah) sehingga tempias air masuk saat hujan. Sementara cat pada dinding bangunan dalam dan luar ruang tersebut kusam, memberi kesan kumuh pada menara (menurunkan nilai estetika).

Mengingat bangunan Menara juga merupakan bangunan icon kota Medan yang harus dirawat kelestariannya, kami mintakan kepada Divisi Umum untuk dapat memperbaiki kaca dan daun jendela ruang Menara yang rusak serta mengecat ulang bangunan bawah (ruang pompa) di Menara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Agustus 2019

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**Gambar : Kondisi Jendela Menara**

****