**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2021**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Pengadaan Butterfly**

**Valve Untuk Booster**

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Melanjutkan disposisi persetujuan Direksi pada nota dinas Divisi Transmisi Distribusi nomor ND-468/TRD/03/2021 pertanggal 26 Juli 2021 perihal pengadaan Butterfly valve untuk booster (terlampir), mohon Divisi Umum dapat memproses lanjut pengadaan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Barang** | **Qty** |
|  | **VAG Cerex Butterfly Vlve**  Connection type: water  Material body : Ductile Cast Iron  Material disc : Ductile Cast Iron, Epoxy Coated  Material shaft : SS 1.4021  Sealing liner : EPDM  Epoxy coating for corrotion protection  Dioprasikan menggunakan **Worm Gear Box** |  |
| 1 | DN 150 Mm | 15 unit |
| 2 | DN 200 MM | 10 unit |
| 3 | DN 250 MM | 5 unit |

Mengingat beberapa dari perangkat tersebut akan digunakan untuk antisipasi terkendalanya oprasional booster dalam jangka waktu yang lama, kami mohon pengadaan material tersebut diproses secepatnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Juli 2021

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**