**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Rehab dan Pengecatan Bangunan Booster Garu I**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan bahwasanya keseluruhan bangunan booster pump Garu I (termasuk ruang Satpam) sejak dibangun (lebih dari 15 tahun) tidak pernah di cat ulang sehingga berkesan kumuh sementara booster tersebut berada di tengah lokasi pemukiman penduduk sehingga pelanggan dapat melihat kondisi bangunan yang kumuh. Hal ini dikhawatirkan secara tidak langsung memberikan image negatif terhadap kualitas produk air yang kita distribusikan ke pelanggan (foto terlampir).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi Umum untuk dapat ***mengecat ulang*** keseluruhan bangunan di lokasi booster pump Garu I serta melakukan rehab / perbaikan pada :

1. Bangunan Pos Satpam secara keseluruhan.
2. Ruangan kamar mandi operator, dimana beberapa keramik sudah pecah/rusak.
3. Kusen jendela ruangan pompa/operator, dimana beberapa kusen telah rusak dimakan rayap.
4. Lantai ruang pompa, di keramik agar memberikan kesan bersih.
5. Kansteen jalan area taman booster, agar di cat ulang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, September 2018

Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

**Iwan Hamsar Siregar**

**Gambar : Kondisi bangunan Booster Garu I**

****

****

****

****