**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Rehab dan Pengecatan Bangunan Booster Lau Beng Klewang**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan bahwasanya keseluruhan bangunan booster pump Lau Beng Klewang (termasuk ruang Gudang dan Genset) sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah di cat ulang sehingga berkesan kumuh sementara booster tersebut berada di tengah perkotaan sehingga pelanggan dapat melihat kondisi bangunan yang kumuh. Hal ini dikhawatirkan secara tidak langsung memberikan image negatif terhadap kualitas produk air yang kita distribusikan ke pelanggan (foto terlampir).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi Umum untuk dapat ***mengecat ulang*** keseluruhan bangunan di lokasi booster pump Lau Beng Klewang serta melakukan rehab / perbaikan pada :

1. Ruangan kamar mandi operator, dimana pintu dan beberapa keramik sudah pecah/rusak.
2. Lantai ruang pompa, di keramik agar memberikan kesan bersih.
3. Kansteen jalan area taman booster, agar di cat ulang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Oktober 2018

Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

**Iwan Hamsar Siregar**

**Gambar : Kondisi bangunan Booster Lau Beng Klewang**

****

****