**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2019**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Rehab Dan Pengecatan Bangunan Booster Rumah Susun**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan bahwasanya bangunan booster pump Rumah Susun sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah di cat ulang sehingga berkesan kumuh sementara booster tersebut berada di tengah lokasi pemukiman penduduk sehingga pelanggan dapat melihat kondisi bangunan yang kumuh. Hal ini dikhawatirkan secara tidak langsung memberikan image negatif terhadap kualitas produk air yang kita distribusikan ke pelanggan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi Umum untuk dapat ***merehab bangunan booster yang rusak dan mengecat ulang*** keseluruhan bangunan di lokasi booster pump Rumah Susun. Beberapa titik bangunan yang mengalami kerusakan meliputi :

1. Seng atap yang bocor/pecah pada beberapa titik agar diganti.
2. Plafon atap bangunan yang telah jatuh/hilang agar dilengkapi / perbaiki kembali untuk menaikkan nilai estetika bangunan.
3. Ruangan genset yang memiliki beberapa titik terbuka yang menjadi jalan keluar masuk tikus agar dapat agar direhab / perbaiki.
4. Sekat triplek yang telah rusak antara ruangan pompa dan ruang jaga operator agar diperbaharui dengan triplek / material yang lebih kuat dan tebal. Lebih disukai disekat sebagian dengan kaca sehingga pompa dapat terlihat dari ruang operator.
5. Selain bangunan, pagar yang telah berkarat agar di turut di cat ulang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, November 2019

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**Gambar : Kondisi bangunan Booster Rumah Susun**

****

****

****

****

****

****