**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/2024**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Penggantian Air Conditioner Baru**

**Ruang Operator – Booster Menara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya AC di ruang operator booster Menara kembali mengalami kerusakan dimana AC hanya mengeluarkan angin biasa dan tidak lagi mampu mendinginkan suhu ruangan. Kerusakan ini sudah terjadi berulang kali dan sudah diperbaiki berulang kali dengan hasil yang tidak memuaskan. Perangkat AC tersebut sudah berumur lebih dari 4 (empat) tahun, kemungkinan sudah melampaui masa efektif pemakaiannya. Kerusakan ini akan berdampak buruk pada komputer/perangkat server di ruangan tersebut dimana suhu ruang akan meningkat dan tidak ideal untuk operasional server. Apabila kondisi ini dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan mengakibatkan kerusakan perangkat server SCADA di ruangan tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi Umum untuk ***penggantian AC baru*** di ruang operator Booster Menara untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada server. Untuk AC baru nantinya kami mintakan agar berkapasitas 2 PK mengingat AC yang terpasang saat ini (kapasitas 1.5 PK) kurang mampu dan efektif mendinginkan suhu ruangan tersebut. Biaya Penggantian AC tersebut juga sudah masuk dalam buku Anggaran tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Oktober 2024

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Dedi Gusman**