**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/2023**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Penggantian Air Conditioner Baru**

**Ruang Server SCADA Lt.4 – Kantor Pusat**

Lampiran : -

Tembusan : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya AC di ruang server SCADA lt.4 Kantor Pusat kembali mengalami kerusakan dimana AC hanya sesaat bekerja kemudian mati dengan kondisi led indicator berkedip (error). Kerusakan ini akan berdampak buruk pada komputer/perangkat server di ruangan tersebut dimana suhu ruang akan meningkat dan tidak ideal untuk operasional server. Kerusakan ini sudah sering terjadi dan sudah berulang kali diperbaiki dengan hasil kurang memuaskan. Apabila kondisi ini dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan mengakibatkan kerusakan perangkat server SCADA di ruangan tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami usulkan kepada Divisi Umum untuk ***penggantian AC baru*** di ruang server SCADA lt.4 Kantor Pusat untuk mencegah kerusakan pada server.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Oktober 2023

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Dedi Gusman**