**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/2023**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Perbaikan Air Conditioner**

**Ruang Panel Incoming PLN – Booster Pump Cemara**

Lampiran : -

Tembusan : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya 2 (dua) unit AC di ruang panel incoming PLN BP Cemara mengalami kerusakan dimana AC tidak dingin / tidak dapat dioperasikan. Kerusakan ini akan berdampak buruk pada sistem kontrol dalam panel di ruangan tersebut dimana suhu ruang yang tinggi tidak ideal untuk operasional perangkat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi Umum untuk dapat segera ***memperbaiki AC*** di ruang panel incoming PLN BP Cemara untuk mencegah kerusakan pada perangkat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Mei 2023

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Ali Ismail Siregar**

****