**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/2023**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Perbaikan Air Conditioner**

**Ruang Server SCADA Lt.4 – Kantor Pusat**

Lampiran : -

Tembusan : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya AC di ruang server SCADA lt.4 Kantor Pusat mengalami kerusakan dimana AC hanya sesaat bekerja kemudian mati dengan kondisi led indicator berkedip (error). Kerusakan ini akan berdampak buruk pada komputer/perangkat server di ruangan tersebut dimana suhu ruang akan meningkat dan tidak ideal untuk operasional server.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi Umum untuk dapat segera ***memperbaiki AC*** di ruang server SCADA lt.4 Kantor Pusat untuk mencegah kerusakan pada server.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, April 2023

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Ali Ismail Siregar**