**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Spesifikasi Valve Untuk Booster Lau Beng Klewang**

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tembusan : -

Sehubungan memo Divisi Umum nomor MO-888/UMM-01/2018 pertanggal 10 September 2018 perihal permintaan spesifikasi butterfly diameter 400 mm Booster Pump Lau Beng Klewang, dapat kami sampaikan bahwasanya spesifikasi valve tersebut sebagai berikut (detail harga, brosur dan spesifikasi terlampir) :

Material : Butterfly Valve

Brand : V A G

Type : VAG EKN W-Butterfly Valve Epoxy, handwheel,

complete with gear operated.

Size : DN 400 mm – PN 10

Valve Shaft : Stainless steel

Sealing : EPDM

Jumlah Permintaan : **2 (dua) Unit**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, September 2018

Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

**Iwan Hamsar Siregar**