**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2022**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Perbaikan Saluran Buangan Toilet Booster Pump Rumah Susun**

Lampiran : -

Tembusan : -

Sehubungan memo kami no. MO- /TRD/03/2022 pertanggal April 2022 perihal Perbaikan Saluran Buangan Toilet Booster Pump Rumah Susun hingga saat ini belum terealisasi. Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saluran buangan limbah toilet di booster pump Rumah Susun masih mengalami kebocoran dan penyumbatan sehingga toilet hingga saat ini tidak dapat dipergunakan. Akibatnya operator kesulitan saat harus BAK / BAB (terutama di malam hari) karena toilet tersebut merupakan satu-satunya toilet yang ada di area lokasi booster.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi Umum untuk dapat memperbaiki kerusakan saluran buangan toilet tersebut secepatnya sehingga toilet dapat dipergunakan kembali. Selanjutnya kami juga memohon agar dapat dilaksanakan pengecatan bangunan booster pump rumah susun mengingat kondisi cat bangunan dilokasi sudah rusak/pudar dan tidak layak secara estetika untuk bangunan penyedia air minum bagi masyarakat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, September 2022

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

