**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2022

Kepada : Direksi

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Pengadaan Dan Pekerjaan Emergency

Penggantian Flange Gate Valve Ø 300 mm Air Masuk Booster Pump Mabar

Lampiran : -

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Direksi bahwa Flange Gate Valve Ø 300 mm Air Masuk Booster Pump saat ini mengalami kerusakan, kondisi valve tersebut saat ini terbuka habis dikarenakan jantung valve telah diangkat.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Direksi untuk menyetujui pengadaan dan pekerjaan emergency Penggantian Flange Gate Valve Ø 300 mm Air Masuk agar dapat diatur/setting air masuk ke Booster Pump Mabar.

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Maret 2022

Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

**Abdul Hakim Hasibuan**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2022

Hal : Pengadaan Dan Pekerjaan Emergency

Penggantian Flange Gate Valve Air Masuk - Booster Pump Mabar

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

**GAMBAR** : Flange Gate Valve Air Masuk – BP Mabar

