NOTA DINAS

Nomor : ND -    /TRD/03/2021

Kepada	:	Direksi

Dari	:	Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal	:	Pemasangan Sensor level Elektronik Pada Tangki Solar - BP Marelan

Lampiran	:  1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya tangki solar di Booster Pump Marelan tidak memiliki perangkat pengukur level solar sehingga untuk mengetahui stok solar dalam tangki harus dilakukan pengukuran secara manual menggunakan batang kayu yang dicelupkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak Direksi untuk menyetujui rencana Pemasangan Sensor level Elektronik di Tangki Solar - Booster Pump Marelan. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir). Dengan adanya sensor tersebut nantinya ketinggian level (stok) solar pada tangki utama akan terdata dan terbaca pada server scada yang telah terpasang di Booster Marelan.

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan,    Oktober 2021

Kadiv. Transmisi Distribusi

Muhri Fepri Iswanto

| PARAF DIREKSI |  |
| --- | --- |
| PARAF | TANGGAL |

LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS

Dari		:  Transmisi Distribusi

Nomor	 	: ND -    /TRD/03/2021

Hal 		:  Pemasangan  Sensor level Elektronik Pada Tangki Solar

BP Marelan

PENDAPAT DIREKSI :

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Gambar : Tangki Solar yg tidak memiliki level indicator.