**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2018

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Perbaikan Sluice Gate Reservoir Booster Pump Pasar 4

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saat ini 5 (lima) unit pintu penyekat (sluice gate) yang menghubungkan ruang reservoir dengan ruang isap pompa di Booster Pump Pasar 4 mengalami kerusakan dimana pintu-pintu tersebut tidak bisa dioperasikan (macet akibat perkaratan) sehingga penyekatan antar ruang reservoir tidak dapat dilakukan. Kerusakan tersebut mengakibatkan rencana pekerjaan pencucian reservoir tidak dapat direalisasikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak Direksi untuk menyetujui rencana Perbaikan Sluice Gate Reservoir di Booster Pump Pasar 4. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir)

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Desember 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2018

Hal : Perbaikan Sluice Gate Reservoir Booster Pump Pasar 4

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….