**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/2025

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Pengadaan dan Pekerjaan Emergency Penggantian Check Valve Outlet Pompa No.1 di Booster Pump Sei Agul.

Lampiran : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saat ini check valve outlet Pompa No.1 di Booster Pump Sei Agul mengalami kerusakan dimana body check valve mengalami keretakan / kebocoran (akibat korosi) mengakibatkan air bocoran membanjiri ruang pompa.

Untuk menghindari kendala pengoperasian pompa / booster, kami usulkan kepada Bapak Direksi untuk Pengadaan Dan Pekerjaan Emergency Pengantian Check Valve Outlet Pompa No.1 di Booster Pump Sei Agul.

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Mei 2025

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Dedi Gusman**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2021

Hal : Pengadaan dan Pekerjaan Emergency Penggantian Check Valve

Outlet Pompa No.3 di Booster Pump Tuasan.

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

GAMBAR : Check Outlet Pompa No.3 - Booster Tuasan

