**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2022

Kepada : Direksi

Dari : Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Penggantian Foot Valve Dan Perpipaan Inlet Pompa No.3 dan No.4

Booster Pump Sei Agul

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya foot valve dan perpipaan inlet pompa no.3 dan No.4 di Booster Pump Sei Agul mengalami kerusakan (bocor akibat korosi) sehingga pompa no.3 dan No.4 tidak dapat dapat dioperasikan (tidak menghisap).

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak Direksi untuk menyetujui rencana Penggantian Foot Valve dan Perpipaan Inlet Pompa No.3 dan No.4- Booster Pump Sei Agul. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir).

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Februari 2022

Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi

**Abdul Hakim Hasibuan**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2022

Hal : Perbaikan Foot Valve Dan Perpipaan Inlet Pompa No.3 Dan No.4

Booster Pump Sei Agul.

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Gambar : Kondisi foot valve dan inlet pompa 3 – BP Sei Agul.

