**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2022

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Pemasangan Sumpump Pemancing Pompa - Booster Pump Sei agul

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya pompa distribusi di Booster Pump Sei Agul yang merupakan pompa negative kadang kala mengalami kebocoran halus pada foot valve yang membuat pompa tidak dapat dioperasikan (tidak mengisap). Untuk menghindari masalah tersebut dibutuhkan injeksi air (pancingan) untuk mengisi kekosongan air pada pipa isap dan body pompa sebelum pompa di start.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menghindari kegagalan operasional pompa, kami mohon kepada Bapak Direksi untuk menyetujui Pemasangan Sumpump Pemancing Pompa di Booster Pump Sei Agul. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir).

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Maret 2022

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2022

Hal : Pemasangan Sumpump Pemancing Pompa - Booster Pump Sei Agul

**PENDAPAT DIREKSI :**

1………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

**GAMBAR** : Pompa Distribusi – BP Sei Agul

