**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/03/2025

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Perbaikan Waterlevel Elektronik Reservoir - Booster Pump Sejarah

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saat ini perangkat waterlevel elektronis di Reservoir Booster Pump Sejarah mengalami kerusakan dimana sensor tidak lagi bekerja kontinyu mengukur level air reservoir. Kondisi ini menjadi kendala dalam operasional booster dimana kondisi overloop dan kehabisan air menjadi sulit di deteksi, terutama di malam hari.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak Direksi untuk menyetujui rencana Perbaikan Waterlevel Elektronik Reservoir di Booster Pump Sejarah. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir).

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Juni 2025

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Dedi Gusman**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor : ND - /TRD/03/2022

Hal : Perbaikan Waterlevel Elektronis Booster Pump Tuasan

**PENDAPAT DIREKSI :**

1 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

**GAMBAR** : Water Level Reservoir II - Booster Pump Tuasan dalam kondisi rusak



